СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВА ПО ЛОТУ №1

| № | Наименование, характеристика | Инвентарный/заводской номер | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сальник мембранный для трубы 20 мм | 00908 | 81 |
| 2 | Сальник мембранный для трубы 25 мм | 00910 | 5 |
| 3 | 11 DILEM Вспомогательный контакт | 10080 | 4 |
| 4 | 11DILE Вспомогательный контакт | 10224 | 3 |
| 5 | Доп.контакт 04 DILE | 10256 | 2 |
| 6 | Спл. монт. плата измерит. устр-в 72х72 мм | 03900 | 4 |
| 7 | Козырек | 03928 | 10 |
| 8 | STI1.0(400/230) Трансформатор понижающий | 46895 | 1 |
| 9 | DILER-40(230V50HZ,240V60HZ) контактор 3А 4Н0 | 51759 | 4 |
| 10 | DILER-22(230V50HZ,240V60HZ) контактор | 51777 | 3 |
| 11 | DILEМ-10(230V50HZ,240V60HZ) контактор | 51786 | 2 |
| 12 | NHI11-PKZ0 Вспомогательный контакт | 72896 | 1 |
| 13 | Клемма проходная RK2.5-4 | 1001.5 | 5 |
| 14 | Адаптер FC-RS-D9/RJ45/USB/230 | 1008120000 | 2 |
| 15 | BBA0-25 Адаптер | 101451 | 3 |
| 16 | Врезной замок | 10309 | 1 |
| 17 | Клеммник для к.щ. встраиваемого 8 мод | 10317 | 5 |
| 18 | Клеммник для к.щ. встраиваемого 12 мод | 10318 | 4 |
| 19 | Корпус щита встр 8 мод | 10325 | 5 |
| 20 | Непрозрачная дверь 36 мод. | 10332 | 3 |
| 21 | Клеммник для к.щ. навесного 8 мод | 10339 | 3 |
| 22 | Клеммник для к.щ. навесного 12 мод | 10347 | 2 |
| 23 | Клеммник для к.щ. навесного 24 мод | 10348 | 3 |
| 24 | Клеммник для к.щ. навесного 36 мод | 10349 | 13 |
| 25 | набор из 10 защитных колпачков | 10396 | 1 |
| 26 | набор из 10 боковых заглушек 2-пол | 10398 | 1 |
| 27 | Суппорт для щитка Kaedra на 12 мод. | 10501 | 2 |
| 28 | PL6-C2/1-RU Автоматический выключатель | 108587 | 19 |
| 29 | PL6-C4/1-RU Автоматический выключатель | 108588 | 9 |
| 30 | PL6-C25/1-RU Автоматический выключатель | 108594 | 3 |
| 31 | Авт.выкл. PL4-C16/1-RU | 108620 | 10 |
| 32 | PL6-C16/2-RU Автоматический выключатель | 108644 | 10 |
| 33 | PL6-C2/3-RU Автоматический выключатель | 108691 | 3 |
| 34 | PL6-C4/3-RU Автоматический выключатель | 108692 | 25 |
| 35 | PL6-C10/3-RU Автоматический выключатель | 108694 | 2 |
| 36 | PL6-C50/3-RU Автоматический выключатель | 108701 | 5 |
| 37 | PL6-C63/3-RU Автоматический выключатель | 108702 | 1 |
| 38 | PL6-C4/3N-RU Автоматический выключатель | 108751 | 5 |
| 39 | PL6-C6/3N-RU Автоматический выключатель | 108752 | 17 |
| 40 | Светорегулятор с поворотной ручкой для ламп. накал | 11002801W | 10 |
| 41 | CS-43/150 Корпус шкафа | 111681 | 1 |
| 42 | LZMC1-A40-I Автоматический выключатель | 111891 | 8 |
| 43 | LZMC1-A80-I Автоматический выключатель | 111894 | 2 |
| 44 | LZMC1-A100-I Автоматический выключатель | 111895 | 7 |
| 45 | LZMC1-A125-I Автоматический выключатель | 111896 | 3 |
| 46 | LZMC1-A160-I Автоматический выключатель | 111897 | 4 |
| 47 | Domovoy Автомат. выкл-ль VA63 1P 6A C | 11201 | 6 |
| 48 | Авт.выкл. ВА63 1п 50А С | 11208 | 3 |
| 49 | Авт.выкл. ВА63 1п 63А С | 11209 | 2 |
| 50 | Авт.выкл. ВА63 1п+н 10А С | 11212 | 6 |
| 51 | Авт.выкл. ВА63 1п+н 16А С | 11213 | 4 |
| 52 | Авт.выкл. ВА63 1п+н 20А С | 11214 | 8 |
| 53 | Авт.выкл. ВА63 1п+н 25А С | 11215 | 23 |
| 54 | Z-C10/SE-2A/GG Плавкая вставка | 112157 | 9 |
| 55 | Z-C10/SE-4A/GG Плавкая вставка | 112158 | 2 |
| 56 | Авт.выкл. ВА63 1п+н 32А С | 11216 | 9 |
| 57 | Z-C10/SE-10A/GG Плавкая вставка | 112161 | 34 |
| 58 | Z-C10/SE-20A/GG Плавкая вставка | 112164 | 32 |
| 59 | Авт.выкл. ВА63 1п+н 40А С | 11217 | 18 |
| 60 | Авт.выкл. ВА63 1п+н 50А С | 11218 | 4 |
| 61 | Авт.выкл. ВА63 1п+н 63А С | 11219 | 2 |
| 62 | Клемма проходная RK 95 beige | 1122.2 | 8 |
| 63 | Авт.выкл. ВА63 3п 6А С | 11221 | 12 |
| 64 | Авт.выкл. ВА63 3п 10А С | 11222 | 1 |
| 65 | С10-SLS/32/1 Держатель/разъединитель | 112220 | 16 |
| 66 | C10-SLS/32/2 Держатель предохранителя | 112222 | 3 |
| 67 | Авт.выкл. ВА63 3п 20А С | 11224 | 5 |
| 68 | Авт.выкл. ВА63 3п 32А С | 11226 | 2 |
| 69 | Разъем PKB 950/3/5.08-F | 11278.1 | 195 |
| 70 | Разъем PKB 950/7/5.08-F | 11282.1 | 49 |
| 71 | Диф. выкл. нагрузки ВД63 2п 25А 300mA | 11451 | 6 |
| 72 | Дифф.выкл.нагрузки ВД63 2П 40А 300mA | 11453 | 6 |
| 73 | Дифф.выкл.нагрузки ВД63 2П 63А 30mA | 11455 | 5 |
| 74 | Дифф.выкл.нагрузки ВД63 2П 63А 300mA | 11456 | 6 |
| 75 | Диф. выкл. нагрузки ВД63 4п 25А 30mА | 11460 | 6 |
| 76 | Диф. выкл. нагрузки ВД63 4п 40А 30mА | 11463 | 8 |
| 77 | Диф. выкл. нагрузки ВД63 4п 40А 100mА | 11464 | 15 |
| 78 | Диф. выкл. нагрузки ВД63 4п 40А 300mА | 11465 | 11 |
| 79 | Диф. выкл. нагрузки ВД63 4п 63А 30mА | 11466 | 9 |
| 80 | Диф. выкл. нагрузки ВД63 4п 63А 100mА | 11467 | 55 |
| 81 | Диф. выкл. нагрузки ВД63 4п 63А 300mА | 11468 | 10 |
| 82 | Диф. авт. выкл. АД63 1п+н 25А 300mA C | 11471 | 6 |
| 83 | Диф. авт. выкл. АД63 1п+н 40А 300mA C | 11472 | 4 |
| 84 | Клавиша светорегулятора с поворотной ручкой белая | 12010002 | 10 |
| 85 | Выключатель светорегулятор 60-400Вт | 12016902 | 8 |
| 86 | Монтажная рейка NS35/7.5ZN PERF 2000мм | 1206421 | 344 |
| 87 | Корпус для разъема HDC 32B ADLU | 1219800000 | 2 |
| 88 | Крышка для 6 модулей / LUC | 12659 | 2 |
| 89 | Плата для отв. 90х100 для уст-в на 4 мод. | 13140 | 1 |
| 90 | ЩИТ KAEDRA IP65 8МОД. + 4ОТВ. | 13179 | 1 |
| 91 | Разъем PKB 950/14/5.08-F | 13215.1 | 34 |
| 92 | MINI PRAGMA нав.корп.щита 1ряд/8мод.прозр.дверь | 13368 | 5 |
| 93 | КЛЕММНЫЙ БЛОК 4P 40A 4X13 ОТВ. | 13508 | 1 |
| 94 | Разъем PKB 950/24/5.08-F | 13708.1 | 55 |
| 95 | Разъем PK-TS/3,5/5.08-F | 13849.1 | 194 |
| 96 | Разъем PK-TS/7/5.08-F | 13853.1 | 48 |
| 97 | Разъем PK-TS/14/5.08-F | 13860.1 | 9 |
| 98 | Разъем PK-TS/24/5.08-F | 13870.1 | 55 |
| 99 | Соединительный комплект | 13934 | 7 |
| 100 | Шкаф ввода 2500А (TriLine) 1 авт. | 14-0270-03-07 | 3 |
| 101 | Гребенчатая шинка, 1 полюс 24 модуля по 9мм | 14881 | 1 |
| 102 | Защ.колп. для греб.шинки,1-4 полюса, ком. из 40 шт | 14888 | 7 |
| 103 | 2 гребенчатые шинки, 3 полюса 48 модулей | 14893 | 3 |
| 104 | 20 гаек с зажимом М4 для сим. реек | 14914 | 3 |
| 105 | Распред. блок 125А 6 отверстий | 14976 | 1 |
| 106 | Выключатель нагрузки, 3 полюса 32А | 15011 | 1 |
| 107 | Выключатель нагрузки, 3 полюса 63А 380/415В | 15015 | 10 |
| 108 | Выкл.нагр. 3П 40А 415V | 15023 | 1 |
| 109 | Выкл. нагр. INTER 3п 100А 380/415V | 15092 | 1 |
| 110 | Блок расш.для имп.реле 1П 32А ЕTL | 15505. | 3 |
| 111 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ PF65 2П 65КА | 15584 | 1 |
| 112 | Разъед-ль предохр.STI 3п 10,3х38 500V | 15656 | 10 |
| 113 | Инд-р сигн. SFT/STI | 15668 | 39 |
| 114 | Кабельная втулка VG 16-MS68 (уп.25шт.) | 1569100000 | 2 |
| 115 | ПАТРОН ПРЕД-ТЕЛЯ AM 10,3X38 25A (10ШТ) | 15750 | 4 |
| 116 | Патр.пр-теля ВТЕ 8,5*31,5"А(ТФС-Электро) | 15767 | 5 |
| 117 | Зажим ответвительный P 4 NILED | 159158 | 160 |
| 118 | Мод. конт-р СТ 16А 23 230/240 VCA | 15957 | 9 |
| 119 | Мод. конт-р СТ 25А 23 230/240 VCA | 15959 | 1 |
| 120 | Мод.конт. СТ 25А 4НО 230/240 | 15962 | 4 |
| 121 | Муфта прямая, обжимная STR DOUB 10 1001G101000 | 1598420 | 80 |
| 122 | ШКАЛА АМПЕРМЕТРА НА DIN РЕЙКУ 0-400А | 16039 | 4 |
| 123 | Расцепитель напряжения OEZ 16159 SV-BL-X230 | 16159 | 2 |
| 124 | Трансф. тока STD 500/5A | 16530 | 3 |
| 125 | Гайка SKMU PG16-MS (100 шт.) | 1694110000 | 52 |
| 126 | DC1-342D2FN-A20N Преобразователь частоты DC1 | 169475 | 8 |
| 127 | Предохранитель 690V, 315A type 000/80 | 170М1372 | 4 |
| 128 | ОП101-3P-040-С-420 ограничитель перенапр. | 18017DEK | 3 |
| 129 | DMV630N/4 Выключатель-разъединитель | 1814450 | 4 |
| 130 | Авт.выкл. С120N 2П 63А С | 18360 | 2 |
| 131 | Авт.выкл. NG125L 3P 10A C | 18799 | 7 |
| 132 | Авт.выкл. NG125L 3P 63A C | 18806 | 14 |
| 133 | Авт.выкл.диф.т. DPN N VIGI 6kA 6A C 30мA | 19661 | 1 |
| 134 | Боковой блок-контакт HK-11 для автоматов типа MS | 1SAM101901R0001 | 2 |
| 135 | Боковые доп.контакты 1НО+1H3 НК1-11 для автоматов | 1SAM201902R1001 | 21 |
| 136 | Боковые доп.контакты 2НО НК1-20 для автоматов | 1SAM201902R1002 | 1 |
| 137 | Боковые сигнальные контакты 1НО+1НЗ SK1-11 для автоматов типа MS116 | 1SAM201903R1001 | 1 |
| 138 | Фронтальный блок-контакт НК4-11 | 1SAM401901R1001 | 4 |
| 139 | Боковой блок-контакт НКS4-11 для автоматов типа | 1SAM401902R1001 | 1 |
| 140 | Боковой блок-контакт НКS4-20 для автоматов типа | 1SAM401902R1002 | 1 |
| 141 | Контактор А9-30-01 (9A AC3) катушка 24В АС | 1SBL141001R8101 | 8 |
| 142 | Контактор А9-30-10 (9A AC3) катушка 24В АС | 1SBL141001R8110 | 8 |
| 143 | Контактор А26-30-01 (26А АС3) катушка 220В АС | 1SBL241001R8001 | 10 |
| 144 | Контактор А26-30-10 (26А АС3) катушка 220В АС | 1SBL241001R8010 | 1 |
| 145 | Контакт CA5-01 1Н3 фронтальный | 1SBN010010R1001 | 1 |
| 146 | Контакт CA5-10 1НО фронтальный | 1SBN010010R1010 | 4 |
| 147 | Контакт CAL5-11 1HO и 1H3 боковой для А9-АF750, N | 1SBN010020R1011 | 18 |
| 148 | Доп.контактный блок СА5-22М | 1SBN010040R1122 | 18 |
| 149 | Контактный блок CA5-31M фронтальный для A9..A110 | 1SBN010040R1131 | 12 |
| 150 | Ограничитель перенапряжения RV 5/250 110..250B AC/DC для A9..A110 | 1SBN050010R1002 | 1 |
| 151 | Переходник для ручки управления сеч. 250мм | 1SCA022325R6980 | 34 |
| 152 | Ручка OHB125J12E011 для ОT315-800E_C | 1SCA022589R3340 | 33 |
| 153 | Улавливатель OHZX11 для корректировки положения переходника | 1SCA022708R3170 | 2 |
| 154 | Рубильник OS400D03 до 400А 3-полюсный | 1SCA022753R1000 | 6 |
| 155 | Переходник OXS6X250 250мм для ручек управления руби | 1SCA101660R1001 | 1 |
| 156 | Переключатель ONWS4PBR 2-х поз.(1-2) (одноуровневый) 25 А | 1SCA113970R1001 | 5 |
| 157 | Выключатель автоматический T3N 250 TMD250-2500 4p F F | 1SDA051258R1 | 1 |
| 158 | Устройство Защитного Отключения присоединяемое к выключателю RC221/3 FOR T3 4p F | 1SDA051409R1 | 1 |
| 159 | Доп. контакты Tmax T2 электр. | 1SDA053704R1 | 8 |
| 160 | Перегородки 4 шт. PB200 T4-T5 | 1SDA054972R1 | 4 |
| 161 | Повор. рукоятка RHE T7 | 1SDA062122R1 | 1 |
| 162 | Кнопка MP1-20R красная б/фикс. б/подсв. | 1SFA611100R2001 | 17 |
| 163 | Кнопка MP1-21R красная (только корпус) с подсветкой без фиксации | 1SFA611100R2101 | 5 |
| 164 | Переключатель M2SS4-20B черный 2-х поз | 1SFA611203R2006 | 14 |
| 165 | Переключатель М3SS4-21G зеленый 3-х поз. | 1SFA611213R2102 | 62 |
| 166 | Переключатель М3SS4-21C (длинная ручка) прозрачный 3-х позиционный с подсветкой (только корпус) | 1SFA611213R2108 | 5 |
| 167 | Контактный блок МСВ-02 фронтального монтажа 2Н3 | 1SFA611610R1020 | 7 |
| 168 | Контакт MСВ-10B для боксов 1НО | 1SFA611610R2001 | 9 |
| 169 | Контактный блок MСВ-01B для монтажа в боксы 1Н3 | 1SFA611610R2010 | 9 |
| 170 | Держатель шильдика КА1-8120 широкий | 1SFA616920R8120 | 58 |
| 171 | Шильдик КА1-8121 широкий | 1SFA616920R8121 | 96 |
| 172 | Светодиод КА2-2221 зеленый 230В AC | 1SFA616921R2222 | 27 |
| 173 | Светодиод КА2-2223 желтый 230В AC | 1SFA616921R2223 | 10 |
| 174 | Светодиод KA2-2231 красный 230В AC/DC | 1SFA616921R2231 | 10 |
| 175 | Светодиод KA2-2232 зеленый 230В AC/DC | 1SFA616921R2232 | 10 |
| 176 | Кнопка CP1-30R-10 красная б/фикс 1HO | 1SFA619100R3011 | 8 |
| 177 | Переключатель C2SS1-30B-20 2-x позиционный черный | 1SFA619200R3026 | 4 |
| 178 | Переключатель C2SS1-30B-11 2-x позиционный черный | 1SFA619200R3076 | 4 |
| 179 | Переключатель C3SS2-30B-20 3-х позиционный черный 2НО без фиксац ии | 1SFA619211R3026 | 5 |
| 180 | Лампа-светодиод CL-502Y желт 24В AC/DC | 1SFA619402R5023 | 7 |
| 181 | Лампа CL-502W белая со встроенным светодиодом 24В AC/DC | 1SFA619402R5025 | 7 |
| 182 | Лампа CL-520R красная со встроенным светодиодом 220В DC | 1SFA619402R5201 | 51 |
| 183 | Лампа CL-520G зеленый со встроенным светодиодом 220В DC | 1SFA619402R5202 | 56 |
| 184 | Лампа CL-520Y желтая со встроенным светодиодом 220В DC | 1SFA619402R5203 | 71 |
| 185 | Лампа CL-523R красная со встроенным светодиодом | 1SFA619402R5231 | 73 |
| 186 | Лампа CL-523G зеленый со встроенным светодиодом | 1SFA619402R5232 | 65 |
| 187 | Лампа CL-523W белая со встроенным светодиодом | 1SFA619402R5235 | 1 |
| 188 | Контактный блок CAL-18-11 боковой 1HO1НЗ для контакторов А(F)95- АF1650 | 1SFN010720R1011 | 1 |
| 189 | Реверсивная горизонтальная сблокировка | 1SFN035100R1000 | 1 |
| 190 | FU520 Плавкий предохранитель 5х20мм 1А | 1SNA008290R1300 | 4 |
| 191 | M35/16 Клемма винт 35мм.кв. | 1SNA105124R1600 | 8 |
| 192 | M16/12 Клемма винт 16мм.кв. | 1SNA105129R2300 | 14 |
| 193 | SCFM6 Раздел. цепей для М4/6-М10/10 | 1SNA114825R0500 | 18 |
| 194 | BAMH Торц. фиксатор для рейки DIN1,3 | 1SNA114836R0000 | 15 |
| 195 | M4/6 Клемма винт 4мм.кв. | 1SNA115116R0700 | 3 |
| 196 | M10/10 Клемма винт 10мм.кв. | 1SNA115120R1700 | 81 |
| 197 | M35/16 Клемма винт 35мм.кв. | 1SNA115124R0700 | 3 |
| 198 | M16/12 Клемма винт 16мм.кв. | 1SNA115129R1400 | 5 |
| 199 | M4/8.SF Клемма винт 4мм.кв. | 1SNA115657R2500 | 4 |
| 200 | FED6 Торц. изолятор для D4/6#. | 1SNA116964R1200 | 12 |
| 201 | M6/8.N Клемма винт 6мм.кв. | 1SNA125118R1300 | 16 |
| 202 | M10/10.N Клемма винт 10мм.кв. | 1SNA125120R1100 | 37 |
| 203 | M35/16.N Клемма винт 35мм.кв. | 1SNA125124R0100 | 17 |
| 204 | M16/12.N Клемма винт 16мм.кв. | 1SNA125129R1600 | 2 |
| 205 | MA2,5/5.N Клемма винт 2,5мм.кв. синяя | 1SNA125486R0500 | 2 |
| 206 | M35/16.P Клемма винт 35мм.кв. Земля | 1SNA165111R1400 | 12 |
| 207 | M6/8.P Клемма винт 6мм.кв. Земля | 1SNA165114R1700 | 29 |
| 208 | M10/10.P Клемма винт 10мм.кв. Земля | 1SNA165115R1000 | 91 |
| 209 | M16/12.P Клемма винт 16мм.кв. земля | 1SNA165130R2300 | 3 |
| 210 | MA2,5/5.P Клемма винт 2,5мм.кв. Земля | 1SNA165488R2700 | 5 |
| 211 | Предохранитель плавкий STD 10.3x38мм, 32A FU103 | 1SNA167085R1000 | 2 |
| 212 | FU525 Плавк.предохр. 5X25 STD 2 A | 1SNA167547R2300 | 2 |
| 213 | BJMI6 Перемычка IP20 для M4/6 2 пол. | 1SNA176663R0000 | 7 |
| 214 | RC410 Маркировка чистая | 1SNA229000R1500 | 15 |
| 215 | RC65 Маркировка, чистая | 1SNA232000R0000 | 6 |
| 216 | RC610 Маркировка чистая | 1SNA233000R0100 | 8 |
| 217 | M70/22.P Клемма винт 70мм.кв. Земля | 1SNA399024R2300 | 3 |
| 218 | D150/31.D10.N Клемма сил. 150мм.кв. | 1SNA399717R0600 | 2 |
| 219 | D70/22 Клемма винт 70мм.кв. серая | 1SNA400305R1000 | 2 |
| 220 | D70/22.N Клемма винт 70мм.кв. синяя | 1SNA400306R1100 | 4 |
| 221 | Реле CR-P230AC1 230B AC 1ПК (16А) | 1SVR405600R3000 | 8 |
| 222 | Реле CR-P024DC2 24B DC 2ПК (8А) | 1SVR405601R1000 | 5 |
| 223 | Реле CR-P230AC2 230B AC 2ПК (8А) | 1SVR405601R3000 | 6 |
| 224 | Реле CR-M024AC2 24B AC 2ПК (12A) | 1SVR405611R0000 | 9 |
| 225 | Реле CR-M024DC2 24B DC 2ПК (12A) | 1SVR405611R1000 | 8 |
| 226 | Реле CR-M230AC2 230B AC 2ПК (12A) | 1SVR405611R3000 | 8 |
| 227 | Реле CR-M230AC2L 230B AC 2ПК (12A) | 1SVR405611R3100 | 4 |
| 228 | Реле CR-M024AC4 24B AC 4ПК (6A) | 1SVR405613R0000 | 8 |
| 229 | Реле CR-M024DC4L 24B DC 4ПК (6A) | 1SVR405613R1100 | 5 |
| 230 | Реле CR-M230AC4 230B AC 4ПК (6A) | 1SVR405613R3000 | 2 |
| 231 | Реле CR-М230AC4L 230B AC 4ПК(6А) | 1SVR405613R3100 | 2 |
| 232 | Цоколь CR-PLS (логический) для реле CR-P | 1SVR405650R0000 | 9 |
| 233 | Цоколь CR-PSS (стандартный) для реле CR-P | 1SVR405650R1000 | 9 |
| 234 | Цоколь CR-M2LS (логический) для реле CR-M 2ПК | 1SVR405651R1100 | 4 |
| 235 | Диод и светодиод красный CR-P/M-42 6-24B DC для реле CR-P, CR-M | 1SVR405652R0000 | 4 |
| 236 | Светодиод зеленый CR-P/M-62V 6-24В AC/DC для реле CR-P, CR-M | 1SVR405654R1000 | 5 |
| 237 | Варистор и светодиод зеленый CR-P/M-92CV 110-230B AC/DC для реле CR-P, CR-M | 1SVR405655R1100 | 7 |
| 238 | Фиксатор CR-PH для реле CR-P | 1SVR405659R0000 | 8 |
| 239 | Фиксатор CR-MH для реле CR-M | 1SVR405659R1000 | 9 |
| 240 | Фиксатор металл CR-MH1 для реле CR-M | 1SVR405659R1100 | 9 |
| 241 | Реле контроля напряжения CM-MPS.21S | 1SVR730885R3300 | 9 |
| 242 | Крышка фиксирующая ES 35 | 2005.2 | 38 |
| 243 | Гудок SL-AP24 | 205343 | 4 |
| 244 | Авт.выкл. С32Н-DC 2П 40А С | 20550 | 20 |
| 245 | ПЦ102-С10-6А_предохранитель цилиндрический | 21362DEK | 69 |
| 246 | Предохранитель цилиндрич. 8A 10x38 ПЦ-102 DEKraft | 21363DEK | 90 |
| 247 | Крепежный адаптер | 216374 | 130 |
| 248 | М22-К10 Контактный элемент с винтовым зажимом | 216376 | 51 |
| 249 | М22-К01 Контактный элемент с винтовым зажимом | 216378 | 56 |
| 250 | М22-КС01 Контакт | 216382 | 20 |
| 251 | M22S-ST-X Держатель шильдика | 216392. | 172 |
| 252 | M22S-STDD-X Держатель шильдика | 216394. | 15 |
| 253 | М22-IVS Адаптер на DIN | 216400 | 1 |
| 254 | M22-XZK-GB99 Шильдик | 216472 | 10 |
| 255 | M22-XST Шильдик | 216480. | 36 |
| 256 | Шильдик с обознач. аварийного останова | 216483 | 6 |
| 257 | M22-WRS/K11 Управл. головка с ключом | 216517 | 16 |
| 258 | M22-IY1 Корпус | 216536 | 9 |
| 259 | М22-LED-W элемент белый LED 24V AC/DC | 216557 | 9 |
| 260 | М22-LED-R элемент красный LED 24V AC/DC | 216558 | 9 |
| 261 | М22-LED-G элемент зеленый LED 24V AC/DC | 216559 | 18 |
| 262 | M22-LED230-W элемент белый LED 220V AC | 216563 | 3 |
| 263 | M22-LED230-R Светодиод | 216564 | 9 |
| 264 | M22-LED230-G Светодиод | 216565 | 3 |
| 265 | M22-CLED-W Элементы светодиодов | 216569 | 19 |
| 266 | М22-D-S головка кнопки черная без фиксац. | 216590 | 10 |
| 267 | М22S-D-S Управляющая головка кнопки | 216591 | 23 |
| 268 | M22-D-R Кнопка | 216594 | 7 |
| 269 | М22S-D-R Кнопка | 216595 | 17 |
| 270 | M22-D-G Кнопка | 216596 | 12 |
| 271 | М22-D-Y Кнопка | 216598 | 12 |
| 272 | Кнопка M22-D-B | 216600 | 2 |
| 273 | Управляющая головка кнопки M22-D-R-X0 | 216605 | 6 |
| 274 | Управляющая головка кнопки зеленая без фиксации | 216607 | 5 |
| 275 | М22-DDL-GR головка кнопки красн/зеленая без фиксац | 216698 | 6 |
| 276 | M22-DRP-R Кнопка | 216745 | 16 |
| 277 | М22S-DRP-R Упраляющая головка кнопки | 216746 | 5 |
| 278 | M22-L-G Колпачок лампочки | 216763 | 25 |
| 279 | M22-L-W Колпачок лампочки | 216771 | 7 |
| 280 | M22-L-R Колпачок лампочки | 216772 | 8 |
| 281 | M22-L-G Колпачок лампочки | 216773 | 5 |
| 282 | M22-L-Y Колпачок лампочки | 216774 | 12 |
| 283 | M22-L-B Колпачок лампочки | 216775 | 49 |
| 284 | M22-WRLK-W | 216823 | 1 |
| 285 | М22-WRLK-G Поворотн.выкл. 2П с фиксацией | 216827 | 8 |
| 286 | Переключатель | 216867 | 5 |
| 287 | МV22-WRK3 головка переключ. 3 пол.с фиксац. | 216872 | 6 |
| 288 | М22-WKV Переключатель | 216874 | 2 |
| 289 | М22-WRS головка перекл. с ключом 2-ух позиц. | 216887 | 4 |
| 290 | M22-DL-G Управляющая головка кнопки с подсветкой | 216927 | 9 |
| 291 | M22-DL-Y | 216929 | 37 |
| 292 | M22-DL-B Управляющая головка кнопки | 216931 | 1 |
| 293 | M22-DRL-R Управляющая головка с подсветкой | 216946 | 2 |
| 294 | M22-DRL-G Управл. головка кнопки с подсв. | 216948. | 2 |
| 295 | М22-LED-В Светодиод | 218057 | 14 |
| 296 | M22-LED230-B Светодиод | 218059 | 11 |
| 297 | Управл. головкой с ключем M22-WRS-A1 | 229092 | 17 |
| 298 | М22-R4K7 Контактный элемент | 229490 | 4 |
| 299 | FAK-R/V/KC11/IY Аварийная кнопка | 229748 | 3 |
| 300 | Дифференц.выкл.нагрузки 2 полюса,ном.ток 25А, 10мА | 23008 | 4 |
| 301 | Дифф. выкл.нагр. ID 2п 63А 30mA | 23018 | 6 |
| 302 | Защитный дифференцальный выключатель CFI6-25/2/003 | 235753 | 8 |
| 303 | Авт.выкл. С60А 1п 2А С | 23794 | 12 |
| 304 | Авт.выкл. С60А 1п 4А С | 23796 | 2 |
| 305 | Авт. выкл. С60А 2п 2А С | 23807 | 1 |
| 306 | Автоматический выключатель С60А 1P 6А С | 23849 | 1 |
| 307 | Авт.выкл. С60А 1п 32А С | 23854 | 21 |
| 308 | Авт.выкл. С60А 1П 40А С | 23855 | 96 |
| 309 | Авт. выкл.С60А 2п 16А С | 23865 | 2 |
| 310 | Авт. вык. С60А 2п 20А С | 23866 | 18 |
| 311 | Авт.выкл. C60A 2п 40A C | 23869 | 37 |
| 312 | Авт. выкл. С60А 3п 10А С | 23878 | 3 |
| 313 | Авт.выкл. С60А 3п 16А С | 23880 | 18 |
| 314 | Авт.выкл. С60А 3п 20А С | 23881 | 62 |
| 315 | Автомат. выкл. С60А 3п 32А С | 23885 | 32 |
| 316 | Автомат. выкл. С60А 3п 40А С | 23886 | 18 |
| 317 | Авт.выкл. C60A 4п 20A C | 23903 | 10 |
| 318 | Авт.выкл. С60N 1П 1А В | 24045 | 24 |
| 319 | Авт.выкл. C60N 1П 3А В | 24047 | 3 |
| 320 | Автомат. вык-ль. С60N, 1 полюс, кривая В, 10А | 24050 | 19 |
| 321 | Авт.выкл. С60N 2П 2А В | 24072 | 11 |
| 322 | Авт.выкл. C60N 2П 3А В | 24073 | 16 |
| 323 | Авт.выкл. С60N 2П 4А В | 24074 | 20 |
| 324 | Авт.выкл. С60N 2П 10А В | 24076 | 2 |
| 325 | Авт выкл. С60N 2п 40А В | 24081 | 6 |
| 326 | Авт. выкл. С60N 2п 63А В | 24083 | 6 |
| 327 | АВТ. ВЫКЛ. C60N 3П 1A B | 24084 | 4 |
| 328 | Авт.выкл. С60N 3П 2А В | 24085 | 1 |
| 329 | Авт.выкл. С60N 3П 16А В | 24090 | 2 |
| 330 | Авт.выкл. С60N 3П 40А В | 24094 | 2 |
| 331 | Автомат. выкл. С60N, 2п 1A С | 24331 | 16 |
| 332 | Автомат. выкл. С60N, 2п 2A С | 24332 | 1 |
| 333 | Автомат. выкл. С60N, 2п 6A С | 24335 | 1 |
| 334 | Автоматический выключатель С60N, 2п 10A С | 24336 | 2 |
| 335 | Авт.выкл. С60N 2П 20А С | 24338 | 33 |
| 336 | Автомат. выкл. С60N, 2 полюса, кривая С, 25А | 24339 | 6 |
| 337 | Авт.выключатель С60N 3п 4А С | 24347 | 5 |
| 338 | Авт. выкл. С60N 3п 10А С | 24349 | 4 |
| 339 | Автоматический выключатель С60N 3P 16А С | 24350 | 1 |
| 340 | Автоматический выключатель С60N 3P 25А С | 24352 | 11 |
| 341 | Авт.выключатель С60N 1п 1А С | 24395 | 8 |
| 342 | Автомат. выкл. С60N 1Р 2А С | 24396 | 12 |
| 343 | Автомат. выкл. С60N 1Р 4А С | 24398 | 4 |
| 344 | Автоматический выключатель С60N 1Р 6А С | 24399 | 10 |
| 345 | Авт.выключатель С60N 1п 20А С | 24404 | 2 |
| 346 | Автоматический выключатель С60N 1P 32А С | 24406 | 12 |
| 347 | Авт.выкл.С60N 1п 40А С | 24407 | 14 |
| 348 | Авт. выкл. С60N 1п 50А С | 24408 | 37 |
| 349 | Авт. выкл. С60N 1п 63А С | 24409 | 23 |
| 350 | Авт.выкл. С60N 1П 20А D | 24573 | 1 |
| 351 | АВТ. ВЫКЛ. C60N 1П 63A D | 24579 | 3 |
| 352 | Авт. выкл. C60N 3п 1A D | 24595 | 1 |
| 353 | Авт.выключатель C60N 3п 16А D | 24602 | 1 |
| 354 | Авт.выкл. C60H 2P 10A B | 24726 | 10 |
| 355 | CLS6-C16 Авт. выкл. 1Р 16А С | 247613 | 5 |
| 356 | Авт.выключатель CLS6-C32 | 247616 | 20 |
| 357 | Авт.выключатель CLS6-C40 | 247617 | 15 |
| 358 | Автоматический выключатель CLS6-C50 | 247618 | 14 |
| 359 | Автоматический выключатель CLS6-C63 | 247619 | 14 |
| 360 | Авт.выключатель CLS6-D2 | 247620 | 1 |
| 361 | CLS6-C2/3 Автоматический выключатель | 247710 | 2 |
| 362 | Авт.выключатель CLS6-C10/3 | 247713 | 2 |
| 363 | Z-USD/230 Расцепитель минимал. напряжения | 248291 | 8 |
| 364 | ZP-NHK Вспомогательный контакт | 248437 | 2 |
| 365 | Доп.контакт CLS-6 Z-LHK | 248440 | 5 |
| 366 | Авт.выкл. C60L 1п 63A C | 25404 | 2 |
| 367 | Авт.выкл. C60L 2п 50A C | 25429 | 2 |
| 368 | Авт.выкл. C60L 2п 63A C | 25430 | 6 |
| 369 | АВТ. ВЫКЛ. C60L 3П 2A C | 25432 | 6 |
| 370 | Автомат. выкл. С60L 3п 20А C | 25438 | 2 |
| 371 | Автомат. выкл. С60L 3п 40А C | 25441 | 1 |
| 372 | NZM3-XKC Хомутной зажим | 260042 | 1 |
| 373 | NZM2-160-XKC - комплект клемм 3Р | 262240 | 1 |
| 374 | NZM2-250-XKC Комплект клемм | 262244 | 18 |
| 375 | M22-PVT Управляющая головка авар. ост. | 263467. | 3 |
| 376 | Авт. диф. тока PFL7-10/1N/C/003 | 263516 | 1 |
| 377 | PL7-D20/3N Автоматический выключатель | 264006 | 1 |
| 378 | PL7-D25/3N Автоматический выключатель | 264007 | 1 |
| 379 | PL7-C4/2-DC Автоматический выключатель | 264898 | 20 |
| 380 | PL7-C6/2-DC Автоматический выключатель | 264899. | 10 |
| 381 | PL7-C10/2-DC Автоматический выключатель | 264900. | 30 |
| 382 | PL7-C16/2-DC Автоматический выключатель | 264902 | 21 |
| 383 | NZMN1-M160 -авт. выкл. 3Р 160 А 50кА | 265724 | 1 |
| 384 | Вспом. эл. CONTACT AUXILIARE ID OFS | 26923 | 3 |
| 385 | Навесная блокировка С60 на 2П | 26970 | 7 |
| 386 | Фронтальный доп.контакт DILA-XHI20 | 276422 | 3 |
| 387 | DILA-XHI40 Блок вспомогательных контактов 4 полюса, 4НО, винтовые зажимы | 276428 | 4 |
| 388 | DILM12-10 Контактор | 276830 | 9 |
| 389 | Контактор DILM25-10 (24V50/60HZ) | 277136 | 2 |
| 390 | Контактор DILM32-01 (24V50HZ) | 277279 | 2 |
| 391 | DILM32-XHI02 Контактор | 277375 | 3 |
| 392 | DILM32-XHI11 Фронтальный доп. контакт | 277376 | 4 |
| 393 | Тепловое реле ZB12-0,6 | 278434 | 3 |
| 394 | Тепловое реле ZB12-1 | 278435 | 2 |
| 395 | Тепловое реле ZB12-1,6 | 278436 | 2 |
| 396 | Тепловое реле ZB12-2,4 | 278437 | 2 |
| 397 | Тепловое реле ZB12-10 | 278440 | 1 |
| 398 | ZB32-0,4 Тепловое реле | 278444 | 2 |
| 399 | Монтажный адаптер ZB32-XEZ | 278473 | 5 |
| 400 | ST-BE штекер | 2802316 | 7 |
| 401 | Вынос. поворот. рукоятка (NSA80H) | 28052 | 1 |
| 402 | UK 4-TG клемма базовая | 2812018 | 7 |
| 403 | Выключатель нагрузки VLC22-1P | 285366 | 12 |
| 404 | ZP-IHK Дополнительный контакт | 286052 | 1 |
| 405 | Авт.выкл. PL6-C2/1 | 286528 | 12 |
| 406 | Авт.выкл. PL6-C4/1 | 286529 | 16 |
| 407 | Авт.выкл. PL6-C6/1 | 286530 | 15 |
| 408 | Авт.выкл. PL6-C10/1 | 286531 | 6 |
| 409 | Авт.выкл. PL6-C16/1 | 286533 | 4 |
| 410 | PL6-C20/1 Автоматический выключатель | 286534 | 36 |
| 411 | Авт.выкл. PL6-C25/1 | 286535 | 10 |
| 412 | PL6-C2/2 Автоматический выключатель | 286562 | 5 |
| 413 | PL6-C4/2 Автоматический выключатель | 286563 | 4 |
| 414 | PL6-C10/2 Автоматический выключатель | 286565 | 3 |
| 415 | PL6-C2/3 Автоматический выключатель | 286596 | 1 |
| 416 | Авт.выкл. PL6-C4/3 | 286597 | 9 |
| 417 | PL6-С6/3 Автоматический выключатель | 286598 | 2 |
| 418 | Авт.выкл. PL6-C25/3 | 286603 | 4 |
| 419 | Автоматический выключатель PL6-C32/3 | 286604 | 1 |
| 420 | Авт. выкл. PL6-C50/3 | 286606 | 1 |
| 421 | PL6-C63/3 Автоматический выключатель | 286607 | 1 |
| 422 | EMR4-W500-1-D Реле контроля | 290183 | 1 |
| 423 | Расцепитель МА 100А 3П3Т NS100/250 | 29120 | 57 |
| 424 | Расцепитель МА 50А 3П3Т NS100/250 | 29121 | 5 |
| 425 | PL4-C6/1 Автоматический выключатель | 293122 | 4 |
| 426 | PL4-C10/1 Автоматический выключатель | 293123 | 5 |
| 427 | PL4-C20/1 Автоматический выключатель | 293125 | 9 |
| 428 | Рамка пер.панели (NS100/250) | 29315 | 102 |
| 429 | PL4-C10/3 Автоматический выключатель | 293159 | 2 |
| 430 | PL4-C16/3 Автоматический выключатель | 293160 | 2 |
| 431 | Автоматический выключатель PL4-C25/3 | 293162 | 3 |
| 432 | PL4-C40/3 Автоматический выключатель | 293164 | 1 |
| 433 | PL4-C63/3 Автоматический выключатель | 293166 | 1 |
| 434 | Красн/желт. вын.пов.рук. NS/100/250 | 29340 | 1 |
| 435 | 1 Размык.конт.сигнализ.NS100/250 | 29345 | 3 |
| 436 | Расцеп. SHT/MX 24В 50Гц (NS100/630) | 29384 | 1 |
| 437 | Расцеп. SHT/MX 24B (NS100/630) | 29390 | 2 |
| 438 | Расцеп. UBR/MN 24B 50ГЦ (NS100/630) | 29404 | 1 |
| 439 | Расц. UBR/MN 220/240B (NS100/630) | 29422 | 14 |
| 440 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ СТАНДАРТНЫЙ OF/SDE/SDV NS80/630 | 29450 | 14 |
| 441 | Авт. выкл. COMPACT NS100H TM50D 1П | 29596 | 1 |
| 442 | Авт. выкл. Compact NS100N TM80D 3П3Т | 29631. | 1 |
| 443 | Авт. выкл. Compact NS100N TM25D 3П3Т | 29634. | 1 |
| 444 | Реле PLC-RSC-24DC/21-21 | 2967060 | 6 |
| 445 | Выключатель Compact NS100H TM50D 3П3Т | 29676 | 1 |
| 446 | PLC-BSC-24DC/21HC,Базовый блок для реле | 2967772 | 15 |
| 447 | Рубильник 2П Е202g 32A рычаг сер. | 2CDE282001R1032 | 10 |
| 448 | Реле дист. расцепит. к. 110-415В S2C-A2 | 2CDS200909R0002 | 1 |
| 449 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C2 | 2CDS251001R0024 | 5 |
| 450 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C4 | 2CDS251001R0044 | 16 |
| 451 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C6 | 2CDS251001R0064 | 5 |
| 452 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 В6 | 2CDS251001R0065 | 2 |
| 453 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 Z3 | 2CDS251001R0318 | 10 |
| 454 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C1.6 | 2CDS251001R0974 | 30 |
| 455 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C0.5 | 2CDS251001R0984 | 68 |
| 456 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C1 | 2CDS252001R0014 | 2 |
| 457 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C3 | 2CDS252001R0034 | 13 |
| 458 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 D4 | 2CDS252001R0041 | 2 |
| 459 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 D10 | 2CDS252001R0101 | 2 |
| 460 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C10 | 2CDS252001R0104 | 3 |
| 461 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C16 | 2CDS252001R0164 | 4 |
| 462 | Автомат.выкл-ль 2-полюсной S202 C32 | 2CDS252001R0324 | 4 |
| 463 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C16 | 2CDS253001R0164 | 1 |
| 464 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C20 | 2CDS253001R0204 | 2 |
| 465 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D63 | 2CDS253001R0631 | 1 |
| 466 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C0.5 | 2CDS253001R0984 | 3 |
| 467 | Трансф. тока модул. TRF M 60/5A | 2CSM100070R1111 | 3 |
| 468 | D-UK 4/10, Крышка | 3003020 | 7 |
| 469 | Коробка испытательная переходная МКЮР | 301.591.000 | 60 |
| 470 | ST 2,5 - Клемма | 3031212 | 50 |
| 471 | UT 4 BU Клемма | 3044115 | 25 |
| 472 | Расцеп. STR22ME 150 3П3Т (NS160/250) | 30520 | 177 |
| 473 | Авт.выкл. COMPACT NS160N TM160D 3П3Т | 30630 | 4 |
| 474 | Монт. пл. гор. ст. апп. NS630 с рыч. упр. | 03070 | 4 |
| 475 | Авт. выкл. COMPACT NS160N STR22SE 160 3П 3Т | 30770. | 1 |
| 476 | Расцепитель МА 220 3П3Т (NS250) | 31500 | 17 |
| 477 | Выкл. Compact NВ250N DE250 3П 3T | 31599 | 1 |
| 478 | Выкл. Compact NВ250N DE200 3П 3T | 31601 | 5 |
| 479 | Авт. выкл. COMPACT NB250N DE175 3П 3Т | 31602. | 1 |
| 480 | Авт. выкл. COMPACT NB250N DE150 3П 3T | 31603. | 4 |
| 481 | Выкл. Compact NS250N TM250D 3P3T | 31630 | 3 |
| 482 | Выкл. Compact NS250N TM200D 3P3T | 31631 | 1 |
| 483 | Авт. выкл. COMPACT NS250N TM160D 3П3Т | 31632. | 4 |
| 484 | Фиксатор пластик. ФК102-01 | 32057DEK | 12 |
| 485 | KB101-11-IP54 кабельный ввод | 32152DEK | 17 |
| 486 | KB101-16-IP54 кабельный ввод | 32154DEK | 18 |
| 487 | KB101-36-IP54 кабельный ввод | 32157DEK | 15 |
| 488 | ИУ101-10_изолятор для шины нулевой | 32255DEK | 88 |
| 489 | Рамка пер.панели (NS400/630) | 32556 | 51 |
| 490 | Красн/желт.пов.рукоятка (NS400/630) | 32599 | 1 |
| 491 | Блокировка пов.рукоятки (NS400/630) | 32604 | 1 |
| 492 | Авт. выкл. Compact NS 400Н STR 534E F 400 | 32701 | 1 |
| 493 | Перед.пан.гор INS630 | 03271 | 4 |
| 494 | Выкл. Compact NS630N STR23SE 630 3P3T | 32893 | 2 |
| 495 | ZRK 10/2A beige клемма проходная | 3597.2 | 26 |
| 496 | ZRK 16/2A beige клемма проходная | 3636.2 | 26 |
| 497 | Реле с 1 перекидным контактом на DIN-рейку (=24V) | 385170240050 | 4 |
| 498 | Реле с 1 перекидным контактором | 405182300000 | 4 |
| 499 | Реле с 2 перекидн. контактами (=24В AC) 8A | 405280240000 | 2 |
| 500 | Реле с 2 перекидными контактами | 405282300000 | 26 |
| 501 | 405282305000 Реле с 2 перекидными контактами (~230B AC) 8А | 405282305000 | 30 |
| 502 | Реле с 2 перекидн. контактами (=24В DC) 8A | 405290240000 | 3 |
| 503 | Реле с 1 перекидным контактом (230В АС) 16А | 406182300000 | 31 |
| 504 | 4 шины с резьбовыми отверстиями, 400 А, 1400 мм | 04173 | 1 |
| 505 | 445290240000 Реле с 2 перекидными контактами (=24B DC) 6А | 445290240000 | 120 |
| 506 | Реле с 2 перекидными контактами (=24B DC) 10А | 446290240000 | 20 |
| 507 | Выключатель кулачковый откр.исполнения | 4G 10-10-U | 1 |
| 508 | Выкл. кулачковый откр. исполнения | 4G10-66-U | 4 |
| 509 | Регулятор Varlogic RT6 | 51207 | 4 |
| 510 | Регулятор Varlogic RT8 | 51209 | 2 |
| 511 | Регулятор Varlogic RT12 | 51213 | 4 |
| 512 | Регулятор VARLOGIC NR6 | 52448 | 5 |
| 513 | Регулятор VARLOGIC NR12 | 52449 | 3 |
| 514 | Регулятор VARLOGIC NRC12 | 52450 | 2 |
| 515 | Модуль MODBUS RS485 для VARLODIC NR12 | 52451 | 2 |
| 516 | Реле с 2 перекидными контактами (24 AC) 10A | 553280240040 | 4 |
| 517 | Реле с 2 перекидными контактами (~230 AC) 10A | 553282300000 | 4 |
| 518 | Реле с 3 перекидными контактами (230АС) 10А | 553382300000 | 6 |
| 519 | Реле с 4 перекидными контактами (230В АС) 5А | 553482300040 | 4 |
| 520 | Модуль | 6ED10521FB000BA6 | 1 |
| 521 | Полка 19" угловая 400 мм | 7119400 | 2 |
| 522 | Полка консольная 19" 450х295 | 7183100 | 1 |
| 523 | Опорные уголки- 2шт 361мм | 7492400 | 4 |
| 524 | Профили 19" 42ВЕ - 2 шт. | 7827201 | 1 |
| 525 | С-профиль | 7831571 | 1 |
| 526 | Реле времени (задержка вкл.) 24В...240B AC/DC 16A | 801102400000 | 16 |
| 527 | Реле времени (задержка вкл.) (230В) АС/DC 16A | 801182400000 | 10 |
| 528 | Непрозрачная дверь компл.шкафа, ш = 550 мм 3 ряда | 08083 | 2 |
| 529 | Реле времени (задержка вкл.) (24-230В) АС/DC | 821102400000 | 18 |
| 530 | Реле времени finder (24V AC/DC) | 850400240000 | 3 |
| 531 | Реле времени finder (4конт.5А, 220В ) | 850482400000 | 8 |
| 532 | 12 держателей этикетов | 08903 | 8 |
| 533 | Розетка для реле серии 60.13 | 09021 | 4 |
| 534 | Спираль для жгутовки проводов d5-20 мм. (25 м) | 91000-KW6 | 80 |
| 535 | Трансформатор STZ0,16(440/24) | 9147631 | 3 |
| 536 | Трансформатор STZ0,25(440/24) | 9147652 | 21 |
| 537 | Розетка для реле серии 55.32 | 09402 | 4 |
| 538 | Розетка для реле серии 55.34 | 09404 | 6 |
| 539 | Держатель реле для серии 55,9473,9474,9484 | 09471 | 5 |
| 540 | Розетка для реле серии 55.85 | 09472 | 27 |
| 541 | Розетка для реле серии 55.33 | 09473 | 6 |
| 542 | Розетка для реле серии 40.51,40.52,41.52 | 09505 | 4 |
| 543 | Модуль защитный диодный (6-220) V DC | 9901300000 | 15 |
| 544 | Модуль RC (110-230)V AC/DC | 9902023009 | 25 |
| 545 | Модуль защитный диодный (6-220)V DC | 9902300000 | 9 |
| 546 | ЩИТ.РОЗ. iPC DIN 2П+T 16A 250В НЕМ | A9A15310 | 8 |
| 547 | iOF Контакт состояния (АКТИ 9) | A9A26924 | 34 |
| 548 | iSD Контакт состояния (АКТИ 9) | A9A26927 | 22 |
| 549 | 5 фальш-модулей 9мм на DIN рейку (АКТИ 9) | A9A27062 | 1 |
| 550 | Мод.контактор iCT40A 4HO 220/240B AC | A9C20844 | 2 |
| 551 | Авт.выключатель iC60N 1П 2А B | A9F73102 | 4 |
| 552 | Авт.выключатель iC60N 1П 4А C | A9F74104 | 7 |
| 553 | Авт.выключатель iC60N 2П 1А C | A9F74201 | 9 |
| 554 | Авт.выключатель iC60N 2П 2А C | A9F74202 | 24 |
| 555 | Авт.выключатель iC60N 3П 3А C | A9F74303 | 4 |
| 556 | Авт.выключатель iC60N 1П 6А B | A9F78106 | 10 |
| 557 | Авт.выключатель iC60N 1П 10А B | A9F78110 | 3 |
| 558 | Авт.выключатель iC60N 1П 16А B | A9F78116 | 1 |
| 559 | Авт.выключатель iC60N 1П 10А C | A9F79110 | 5 |
| 560 | Авт.выключатель iC60N 2П 6А C | A9F79206 | 4 |
| 561 | Авт.выключатель iC60N 2П 10А C | A9F79210 | 6 |
| 562 | Авт.выключатель iC60N 2П 20А C | A9F79220 | 5 |
| 563 | Авт.выключатель iC60N 2П 25А C | A9F79225 | 3 |
| 564 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 40A C | A9F79240 | 2 |
| 565 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 50A C | A9F79250 | 2 |
| 566 | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 63A C | A9F79263 | 2 |
| 567 | Авт.выключатель iC60N 3П 6А C | A9F79306 | 1 |
| 568 | Авт.выключатель iC60N 3П 20А C | A9F79320 | 2 |
| 569 | Авт.выключатель iC60N 3П 25А C | A9F79325 | 5 |
| 570 | Авт.выключатель iC60N 4П 32А C | A9F79432 | 2 |
| 571 | Авт.выключатель iC60N 4П 40А C | A9F79440 | 1 |
| 572 | Авт. выкл. iC60H 1П 2А С | A9F84102 | 65 |
| 573 | АВТ. ВЫКЛ.iC60H 2П 10A C | A9F89210 | 1 |
| 574 | АВТ. ВЫКЛ.iC60L 2П 6A C | A9F94206 | 3 |
| 575 | Авт.выключатель iK60 1П 4 А С | A9K24104 | 10 |
| 576 | Авт.выключатель iK60 1П 6А С | A9K24106 | 11 |
| 577 | Авт.выключатель iK60 1П 10А С | A9K24110 | 7 |
| 578 | Авт.выключатель iK60 2П 2 А С | A9K24202 | 5 |
| 579 | Авт.выключатель iK60 2П 6А С | A9K24206 | 1 |
| 580 | АВТ. ВЫКЛ.iK60 2П 10A C | A9K24210 | 5 |
| 581 | Авт.выключатель iK60 3П 6А С | A9K24306 | 4 |
| 582 | Авт.выключатель iK60 3П 16А С | A9K24316 | 4 |
| 583 | Дифф.выключатель нагр. iI D 2П 25A 30 mА AC-ТИП | A9R41225 | 4 |
| 584 | Дифф.выключатель нагр. iI D 4П 25A 30 mА AC-ТИП | A9R41425 | 4 |
| 585 | Выключатель нагрузки iSW 3П 63А | A9S60363 | 3 |
| 586 | Стопор металлический | AB1AB8M35 | 4 |
| 587 | Стопор пластиковый | AB1AB8P35 | 181 |
| 588 | Концевой ограничитель защелкивающийся | AB1AB8R35 | 83 |
| 589 | Разделитель 4 мм син. | AB1AC24BL | 13 |
| 590 | Перегородка 16мм | AB1ACN16 | 5 |
| 591 | Ошиновка паралл.соед.2.5мм2 445мм | AB1AL2 | 94 |
| 592 | Ошиновка паралл.соед.2.5мм2 415мм | AB1AL4 | 3 |
| 593 | Ошиновка паралл.соед.2.5мм2 316мм | AB1AL6 | 2 |
| 594 | Соединение 100 тч. крас. | AB1ALD100R | 7 |
| 595 | Ошиновка паралл.соед. 12П красн. | AB1ALD12R | 3 |
| 596 | Ошиновка паралл.соед. 10мм2 393 мм | AB1ALN10 | 6 |
| 597 | Ошиновка паралл.соед. 10мм2 | AB1ALN102 | 10 |
| 598 | Ошиновка паралл.соед. 16мм2 | AB1ALN16 | 9 |
| 599 | Ошиновка паралл.соед. 16мм2 | AB1ALN162 | 12 |
| 600 | Перемычка на 10 полюсов к клемм. с сечением 2.5мм2 | AB1ALN210 | 2 |
| 601 | Ошиновка паралл.соед. 35мм2 на 2 клеммы | AB1ALN352 | 9 |
| 602 | Ошиновка паралл.соед. 4мм2 | AB1ALN42 | 5 |
| 603 | Ошиновка паралл.соед. 6мм2 | AB1ALN62 | 14 |
| 604 | Перегородка разделительная 2,5/4 | AB1AS24 | 40 |
| 605 | Перегородка разделительная 16мм2 | AB1ASN16 | 40 |
| 606 | Перегородка разделительная 35мм2 | AB1ASN35 | 8 |
| 607 | Перегородка клеммника 70мм2 | AB1ASN70 | 13 |
| 608 | Полоса с маркировкой 1/10 | AB1B510 | 39 |
| 609 | Маркировка клеммника 11/20 | AB1B520 | 44 |
| 610 | Лента маркировки д/клемм 8мм пустая бел | AB1BV8 | 21 |
| 611 | Скрытая защита 2,5мм2 | AB1CS2 | 90 |
| 612 | Скрытая защита 4мм2 | AB1CS4 | 27 |
| 613 | Скрытая защита 6мм2 | AB1CS6 | 83 |
| 614 | Защитная крышка | AB1CSN10 | 4 |
| 615 | Защитная крышка | AB1CSN16 | 70 |
| 616 | Защитная крышка | AB1CSN70 | 27 |
| 617 | Двойной дек.блок 2Е/S | AB1ETN435U | 35 |
| 618 | Клемма для предохр. 5х20 | AB1FUSE435U5XM | 37 |
| 619 | Маркировка заглавной буквы А | AB1GA | 425 |
| 620 | Маркировка заглавной буквы B | AB1GB | 425 |
| 621 | Маркировка заглавной буквы C | AB1GC | 425 |
| 622 | Маркировка заглавной буквы Q | AB1GQ | 10 |
| 623 | Маркировка заглавной буквы V | AB1GV | 15 |
| 624 | Маркировка заглавной буквы X | AB1GX | 19 |
| 625 | Маркировочная цифра 6 | AB1R6 | 150 |
| 626 | Маркировочная цифра 7 | AB1R7 | 300 |
| 627 | Маркировочная цифра 8 | AB1R8 | 144 |
| 628 | Маркировочная цифра 9 | AB1R9 | 350 |
| 629 | Направл.провода 0,75..1мм2 черная | AB1RRNGF03 | 80 |
| 630 | Лента 10шт маркировки наборн пустые бел. | AB1RV | 15 |
| 631 | Маркировка | AB1SA1 | 4 500 |
| 632 | Маркировка | AB1SA2 | 3 350 |
| 633 | Маркировочная полоса | AB1SA3 | 500 |
| 634 | Маркировочная поверхность для AB1AB8R35 | AB1SB4 | 6 |
| 635 | Втычной диод | AB1SV2 | 79 |
| 636 | Клемма земля 16 мм2 | AB1TP1635U | 43 |
| 637 | Клемма земля 35 мм2 | AB1TP3535U | 42 |
| 638 | Клеммник 6 мм2 | AB1TP635U | 89 |
| 639 | Клеммник винт. проход. 2,5 мм2 2 тчк синий | AB1VV235UBL | 50 |
| 640 | Клеммник 4мм2 | AB1VV435U | 1 |
| 641 | Клеммник нейтрали 6мм синий | AB1VV635UBL | 68 |
| 642 | Клеммник 10 мм2 | AB1VVN1035U | 5 |
| 643 | Клемник 10 мм2 нейтраль | AB1VVN1035UBL | 28 |
| 644 | Клеммник 16 мм2 | AB1VVN1635U | 30 |
| 645 | Клемма винт. 16мм2 синий | AB1VVN1635UBL | 38 |
| 646 | Клеммник 35 мм2 | AB1VVN3535U | 12 |
| 647 | Клеммник нейтрали 35мм2 синий | AB1VVN3535UBL | 19 |
| 648 | Клеммник 70 мм2 | AB1VVN7035U | 13 |
| 649 | Источник питания 3Х400/24В 10А | ABL6RT2410 | 2 |
| 650 | Блок питания универсал 1-фазный 24В 5А | ABL8RPS24050 | 2 |
| 651 | Источник питания 3-фазный 24В 20А | ABL8TEQ24200 | 4 |
| 652 | Источник питания 3-фазный 24В 40А | ABL8TEQ24400 | 1 |
| 653 | Твердотельный интерфейс модуль/OUTPUT | ABS2SA02MB | 3 |
| 654 | Крышка для кабельного канала DIN | AK2CD75 | 4 |
| 655 | Кабельный канал DIN 125х75 | AK2GD12575 | 6 |
| 656 | Кабельный канал DIN 75х75 | AK2GD7575 | 6 |
| 657 | РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ 45 2P+E СО ШТОРКАМИ | ALB45252 | 4 |
| 658 | DIN рейка для крепления | AM1DE200 | 1 |
| 659 | Рейка 2M | AM1ED201 | 8 |
| 660 | ATV28 Преобразователь частоты 5,5КВТ 500В | ATV28HU90N4 | 1 |
| 661 | Частотный преобразователь ATV31 1,1 кВТ 500В | ATV31HU11N4 | 5 |
| 662 | Преобразователь частоты ATV32 5.5 кВт 500В 3Ф | ATV32HU55N4 | 3 |
| 663 | Преобразователь частоты ATV71 LIFT 5,5КВТ ЭМС 480В БЕЗ ГРАФ ТЕРМ | ATV71LD14N4Z | 20 |
| 664 | Преобразователь частоты ATV71 7,5KВт 480В без граф. терм. | ATV71LD17N4Z | 50 |
| 665 | ПРЕОБР. ЧАСТ. ATV71 LIFT 15КW ЭМС 480В БЕЗ ГРАФ ТЕРМ | ATV71LD33N4Z | 15 |
| 666 | Конден. VarplusCan HDY 12.5/15 квар 400В | BLRCH125A150B40 | 8 |
| 667 | Конден. VarplusCan SDY 12.5/15 квар 400В | BLRCS125A150B40 | 13 |
| 668 | Конден. VarplusCan SDY 25/30 квар 400В | BLRCS250A300B40 | 1 |
| 669 | Конт-р 2НО+2НЗ винт.креп. 220/230В | CA2KN22M7 | 1 |
| 670 | Промежуточное реле 24В 50/50ГЦ | CAD32B7 | 2 |
| 671 | Комплект монтажа на лицевой панели | CEW 0981184 | 2 |
| 672 | Амперметр IQ72 2000/5 | CINAMT IQ72 2000/5 | 4 |
| 673 | Амперметр IQ72 2500/5 | CINAMT IQ72 2500/5 | 2 |
| 674 | Амперметр, шкала 500/5А, фланец 72 мм | CINAMT IQ72 500/5 | 5 |
| 675 | Вольтметр шкала 0-10V, фланец 96 мм | CINVLM CQ96 10V | 6 |
| 676 | Вольтметр IQ72 500V | CINVLM IQ72 500V | 8 |
| 677 | Кнопка красная МР1-21R с подсветкой без фиксации | COS1SFA611100R2101 | 117 |
| 678 | Кнопка зеленая MP1-21G с подсветкой без фиксации ( | COS1SFA611100R2102 | 82 |
| 679 | Кнопка МР1-21Y желтая б/фикс. с подсв. | COS1SFA611100R2103 | 82 |
| 680 | Сигн. лампа KL70-401R 12-240B AC/DC красн. | COS1SFA616070R4011 | 2 |
| 681 | Светодиод КА2-2021 красн. 24В AC/DC | COS1SFA616921R2021 | 40 |
| 682 | Светодиод КА2-2022 зелен. 24В AC/DC | COS1SFA616921R2022 | 26 |
| 683 | Светодиод КА2-2023 желт. 24В AC/DC | COS1SFA616921R2023 | 48 |
| 684 | Светодиод красный КА2-2221 | COS1SFA616921R2221 | 4 |
| 685 | Кнопка СР1-30В-10 черная б/фикс. 1НО | COS1SFA619100R3016 | 9 |
| 686 | Лампа со встроенным светодиодом CL-523Y | COS1SFA619402R5233 | 81 |
| 687 | Кнопка СЕ4Т-10R-02 с фикс. 2Н3 | COS1SFA619550R1051 | 21 |
| 688 | Софтстартер PSS-30/52-500L | COS1SFA892002R1002 | 1 |
| 689 | Контактор AF 260-30-11 100-250B AC/DC | COS1SFL537001R7011 | 3 |
| 690 | Контактор AF300-30-11 300A 100-250B A/DC | COS1SFL557001R7011 | 3 |
| 691 | Блок диодный для проверки работы ламп KDB-1001 | COSSK616009-A | 10 |
| 692 | Адаптер PG16-ISO | DE9RA1620 | 3 |
| 693 | Предохранитель 8,5Х31,5 АМ 1А | DF2BA0100 | 1 |
| 694 | Предохранитель 8,5 X 31,5 GF 1A | DF2BN0100 | 1 |
| 695 | Предохранитель 8,5 X 31,5 GF2A | DF2BN0200 | 10 |
| 696 | Предохранитель 8,5 X 31,5 GF4A | DF2BN0400 | 16 |
| 697 | Предохранитель 8,5 X 31,5 GF 6A | DF2BN0600 | 24 |
| 698 | Предохранитель 8,5Х31,5 GF 16A | DF2BN1600 | 8 |
| 699 | Предохранитель 10х38 АМ 16А | DF2CA16 | 7 |
| 700 | Предохранитель тип GG, размер 10х38. 2А | DF2CN02 | 4 |
| 701 | Предохранитель тип GG, размер 10х38. 2А | DF2CN06 | 8 |
| 702 | Предохранитель 22х58 АМ 80А | DF2FA80 | 5 |
| 703 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.14X51-GF-6A | DF3EN06 | 9 |
| 704 | Предохранитель 22х58 АМ 125 | DF3FA125 | 12 |
| 705 | Разъед.-пред. 25А.1Р.8,5х31,5 | DF81 | 8 |
| 706 | Разъед.-пред. 25А.2Р.8,5х31,5 | DF82 | 2 |
| 707 | Лампа ВА15D 24В 7ВТ | DL1BEB | 8 |
| 708 | Лампа BA15D 24B 5BT | DL1BEBS | 10 |
| 709 | Лампа ВА15D 230В 5Вт | DL1BEMS | 5 |
| 710 | Лампа длительн. применения ВА9S | DL1CE024 | 8 |
| 711 | Лампа длит.применения BA9S | DL1CE130 | 6 |
| 712 | Светодиодный элемент 24В белый | DL1CJ0241 | 9 |
| 713 | Светодиодн. элемент 24В зеленый | DL1CJ0243 | 1 |
| 714 | Электронные блоки-устройства DR-60-24 PBF MW | DR-60-24 | 3 |
| 715 | Соединение | DZ3HA3 | 6 |
| 716 | Реверсивный выключатель нагрузки с прямой ручкой CKS 160A 3P p.II-0-I | ECKS01603D00A | 8 |
| 717 | Реверсивный выключатель нагрузки с прямой ручкой CKS 630A 3P p.II-0-I | ECKS06303D00A | 10 |
| 718 | Выключатель нагрузки 3Р 250А | EINP02503300A | 1 |
| 719 | Выключатель нагрузки с изогнутой ручкой INP 3Р 250А | EINP02503300D | 1 |
| 720 | Выключатель нагрузки 400А | EINP04003300A | 2 |
| 721 | Выключатель нагрузки 3P 630A | EINP06303300ABH | 1 |
| 722 | Выключатель нагрузки 3P 800A | EINP08003300AD | 1 |
| 723 | Выключатель нагрузки с прямой ручкой INP 2000A 3P | EINP20003300D | 2 |
| 724 | Выключатель нагрузки с прямой ручкой INP 2500A 3P | EINP25003000D | 1 |
| 725 | Вольтметр цифр. dc. VLM-D2-3/96x96 | ELC2CSG215010R4011 | 1 |
| 726 | Тр-р тока 1500/5А класс 0.5, 20VA под шину | ELCCT 12/1500 | 6 |
| 727 | Трансформатор тока 2000А на шину 125х50 | ELCCT 12/2000 | 3 |
| 728 | Трансформатор тока 2500А на шину 125х50 | ELCCT 12/2500 | 5 |
| 729 | Трансформатор тока 1500А на шину 80х30 | ELCCT 8-V/1500 | 4 |
| 730 | Трансформатор тока 2500 А на шину 80х30 | ELCCT 8/2500 | 3 |
| 731 | Дифференциальный автомат 4Р, 8-и модульный | ELCDS654 C25 30MA | 14 |
| 732 | Диф.автомат DS941 C32 30MA | ELCDS941 C32 30MA | 5 |
| 733 | Авт. диф. тока DS941 C40 30MA тип АС | ELCDS941 C40 30MA | 6 |
| 734 | Диф.автомат DS951 C32 30MA | ELCDS951 C32 30MA | 1 |
| 735 | Блок утечки тока 4-полюсн. | ELCF364 25A 30mA | 1 |
| 736 | Термомагнитный 3х полюсный автомат на 16А 4.5кА | ELCS243 C16 | 6 |
| 737 | Автоматич. выкл-ль 1-полюсный S251 C16 | ELCS251 C16 | 107 |
| 738 | Автоматич. выкл-ль 1-полюсный S251 C20 | ELCS251 C20 | 55 |
| 739 | Автоматический выключатель 3-х пол-ый S253 C32 | ELCS253 C32 | 1 |
| 740 | Термомагнитный з-х полюсный автомат на 80А 10кА | ELCS293 C80 | 1 |
| 741 | FEM4A Торц. изолятор для M4/6.4A | ENT1SNA116629R2200 | 23 |
| 742 | Торцевой изолятор 35мм кв. | ENT1SNA118233R2700 | 17 |
| 743 | BJMI5 Перемычка IP20 для MA2,5 10 пол. | ENT1SNA176282R2300 | 3 |
| 744 | АВТ. ВЫКЛ. EZC100 7,5 KA/400 В 3П/3T 60 A | EZC100B3060 | 1 |
| 745 | Авт. выкл. с комб. расцеп. 1п. 1А | GB2CD06 | 3 |
| 746 | Автоматический выключатель 2П.2А | GB2DB07 | 10 |
| 747 | Авт. выкл. 2п.3А | GB2DB08 | 1 |
| 748 | Автоматический выключатель 2П.12A | GB2DB20 | 4 |
| 749 | Модульный контактор ESB-20-11 (20А AC1) 220 В АС | GHE3211302R0006 | 5 |
| 750 | Модульный контактор ESB-24-04 (24А AC1) катушка 220В AC/DC | GHE3291202R0006 | 4 |
| 751 | Модульный контактор ESB-40-40 (40A AC1) катушка 220В АС/DC | GHE3491102R0006 | 1 |
| 752 | Модульный контактор ESB-63-40 (63А AC1) катушка 220 В АС/DC | GHE3691102R0006 | 3 |
| 753 | Заглушка PSB-END6 для 3ф разводок | GHL5201921R0007 | 24 |
| 754 | Миниконтактор К6-22-Z 3A (400B AC3) катушка 220В АС | GJH1211001R8220 | 9 |
| 755 | Доп. контакт CAF6-20E фронтальной установки для миниконтактров B6, B7 | GJL1201330R0006 | 8 |
| 756 | Изолир.соединение 3-х модулей | GK1AP3 | 17 |
| 757 | Держатель предохран.3П 8,5Х31,5 | GK1CF | 4 |
| 758 | Держатель предохран. 3П 10,3х38 | GK1DF | 3 |
| 759 | Держатель предохранителя 22х58 3П | GK1FF | 2 |
| 760 | Редуктор GKS06-3M HBR 112C22 502D 4,0 kW, n2=56 | GKS06-3M HBR 112C22 | 3 |
| 761 | Редуктор GSS04-2M HBR 080C32, 0.75kW, n2=69 | GSS04-2M HBR 080C32 | 5 |
| 762 | Редуктор GST05-2M VBR 080C42 1,1 kW, n2=107 | GST05-2M VBR 080C42 | 4 |
| 763 | Редуктор GST05-2M VCK 080C42 1,1kW, n2=107 | GST05-2M VCK 080C42 | 1 |
| 764 | Редуктор GST06-2M VBR 071C42 0,55 kW | GST06-2M VBR 071C42 | 6 |
| 765 | Редуктор GST06-2M VCK 090C32 1,5 kW B5, n2=57 | GST06-2M VCK 090C32 | 2 |
| 766 | Редуктор GST09-2M VBR 112C32 502 D, 5.5 kW | GST09-2M VBR 112C32 | 5 |
| 767 | 3 ПОЛЮСНОЕ ГИБКОЕ СОЕДИНЕНИЕ | GV1G02 | 6 |
| 768 | ЗАЩИТН. КОРПУС ДЛЯ АВТ. ВЫКЛ. IP55 | GV2MC02 | 10 |
| 769 | Авт выключатель 0,1-0,16 | GV2ME01 | 7 |
| 770 | Авт. выключатель 0.40-0.63 | GV2ME04 | 1 |
| 771 | Авт.выкл. с комб.расцеп. 2,5-4 | GV2ME08AE11TQ | 9 |
| 772 | Авт. выключатель 4-6.3 | GV2ME10 | 1 |
| 773 | Авт.выкл. с комб.расцеп. 4-6,3 | GV2ME10AE11TQ | 8 |
| 774 | Авт. выключатель 20-25 | GV2ME22 | 1 |
| 775 | Контакт.авар.откл. НО+доп.конт.НО | GVAD1010 | 3 |
| 776 | Доп. блок контактов НО ИЛИ НЗ | GVAE1 | 11 |
| 777 | Доп.блок контактов НО+НЗ | GVAE11 | 9 |
| 778 | Доп.контакты мгнов.действ. НО+НЗ | GVAN11 | 8 |
| 779 | Профиль двухсторонний для крепления к потолку | HSLDCL 1000 | 32 |
| 780 | Уплотнители М20 | IMT36153 | 32 |
| 781 | Кабельный ввод ISO M12 | IMT36179 | 49 |
| 782 | Кулачковый перекл.диам. 22 | K1C003NCH | 1 |
| 783 | K2 Контактный блок | K2M024N | 1 |
| 784 | Головка кнопки 45х45 | KDC1H | 1 |
| 785 | Маркировочная пластина | KZ18417 | 1 |
| 786 | Панель для блокировки дверцы (5шт) | KZ32 | 2 |
| 787 | Замок с ключом для 01741-01746 | L01766 | 2 |
| 788 | Набор 2-х уплотнительных винтов | L01768 | 3 |
| 789 | Кронштейны для крепления на стену | L01769 | 4 |
| 790 | Выкл.-разъединит. 1P 20A 250V | L04302 | 6 |
| 791 | Авт. выкл. DISJ.UNIP.C13 6000A | L06375 | 7 |
| 792 | Суппорт Mosaic д/к-к 75х20 (в профиль) 2 М | L30378 | 18 |
| 793 | Суппорт Mosaic д/к-к крышки шириной 55мм 6М | L30545 | 4 |
| 794 | Короб. соедин. Алюм./медь 120ММ2 | L37480 | 5 |
| 795 | Шинка устан. д/4 автоматов 3Р (штырь 10 кв.мм) | L4942 | 5 |
| 796 | Варистор 24-48В | LA4DE1E | 14 |
| 797 | Варистор 50-127В | LA4DE2G | 2 |
| 798 | ВАРИСТОР ОГРАН. ПЕРЕНАПР. AC.DC 24/48V | LA4FVE | 2 |
| 799 | Диод Z 12-24В | LA4KC1B | 3 |
| 800 | Варистор 12-24В | LA4KE1B | 15 |
| 801 | Варистор 50-129В | LA4KE1FC. | 3 |
| 802 | Диод 110/250В перем./пост.ток | LA4SKE1U | 10 |
| 803 | КЛЕММНЫЙ БЛОК | LA9D115503 | 4 |
| 804 | Комплект из 6 крышек | LA9D115703 | 3 |
| 805 | 6 защитн.кожухов для контакторов F225-400 | LA9F703 | 7 |
| 806 | Монтаж.плата GV2/LC1D на 2 рейки | LAD311 | 6 |
| 807 | Резисторная цепь 110-240В | LAD4RCU | 2 |
| 808 | Клеммный блок для LRD 1508...32 | LAD7B105 | 1 |
| 809 | Доп.конт. блок НО+НЗ бок.монт. | LAD8N11 | 52 |
| 810 | Доп.конт. блок 1НЗ ФР.МОНТ. | LADN01 | 3 |
| 811 | Доп.конт.блок 1НО ФР.монт. | LADN10 | 8 |
| 812 | Доп.конт. блок 1НО+1НЗ ФР.МОНТ. | LADN11 | 14 |
| 813 | Доп.конт. блок 2НО ФР.МОНТ. | LADN20 | 2 |
| 814 | Доп.конт. блок 2НО+2НЗ ФР.МОНТ. | LADN22 | 1 |
| 815 | Доп.конт.блок 3НО+1НЗ фр.монт. | LADN31 | 3 |
| 816 | Доп.конт. блок 4НО ФР.МОНТ. | LADN40 | 6 |
| 817 | Доп.конт.блок с выдерж. врем. | LADT4 | 3 |
| 818 | КОМПЛЕКТ ПЕР СИЛОВОЙ ЦЕПИ TESYS E 18-25A | LAEP12 | 2 |
| 819 | КОМПЛЕКТ ПЕР СИЛОВОЙ ЦЕПИ TESYS E 40-65A | LAEP3 | 88 |
| 820 | КОМПЛЕКТ ПЕР СИЛОВОЙ ЦЕПИ TESYS E 80-95A | LAEP4 | 5 |
| 821 | Контактор D 3P, 9A НО+НЗ 220V 50/60 Гц, | LC1D093M7 | 7 |
| 822 | Конт-р D 3P 115A НО+НЗ 230V 50/60Гц,зажим под винт | LC1D115P7 | 18 |
| 823 | Контактор D 3P, 40 A, HO+H3, 24V 50/60 ГЦ | LC1D40B7 | 7 |
| 824 | Контактор D 3Р 40А НО+НЗ 24V DC огран.перенапряж. | LC1D40BD | 1 |
| 825 | 3P КОНТАКТОР EVERLINK AC3 440В 50A КАТУШКА УПР. 22 | LC1D50AM7 | 2 |
| 826 | 3P КОНТАКТОР EVERLINK AC3 440В 65A КАТУШКА УПР. 24В AC 50/60ГЦ | LC1D65AB7 | 5 |
| 827 | Конт. D 3P,65 A, HO+H3,220V 50/60 ГЦ, заж.под винт | LC1D65AM7 | 2 |
| 828 | Контактор D | LC1DFK11M7 | 15 |
| 829 | Контактор D | LC1DPK12P7 | 10 |
| 830 | КОНТАКТОР E 1НЗ 6А 400В AC3 110В 50ГЦ | LC1E0601F5 | 677 |
| 831 | КОНТАКТОР E 1НЗ 25А 400В AC3 110В 50ГЦ | LC1E2501F5 | 1 146 |
| 832 | Контактор Е 1НО 25А 400В АС3 110В 50Гц | LC1E2510F5 | 47 |
| 833 | КОНТАКТОР E 1НО 32А 400В AC3 110В 50ГЦ | LC1E3210F5 | 148 |
| 834 | КОНТАКТОР E 1НЗ 38А 400В AC3 110В 50ГЦ | LC1E3801F5 | 40 |
| 835 | Контактор F 3P, 225 A, 24V DC | LC1F225BD | 1 |
| 836 | КОНТАКТОР F 3P,265А,24V DС, | LC1F265BD | 2 |
| 837 | Контактор К 3Р, 6А, НО 220V | LC1K0610M7 | 2 |
| 838 | Контактор реверс. D 3P,65 A, H0+Н3, 110V 50/60 ГЦ | LC2D65F7 | 1 |
| 839 | Оболочка 09A 220В 50/60ГЦ | LE1D09M7 | 3 |
| 840 | LexCom RJ12 кат. 3-модуль 102D1436 | LEX5147911 | 4 |
| 841 | Контактор K 3P, 6 A, H3, 24V DC, ЗАЖИМ ПО | LP1K0601BD | 24 |
| 842 | Контактор K 3P, 9 A, H0, 24V DC, ЗАЖИМ ПО | LP1K0910BD | 1 |
| 843 | Контактор К 3Р, 12А, НЗ 24V DC, зажим под винт | LP1K1201BD | 35 |
| 844 | Контактор реверсн. К 3P 6 А Н3 24V DC | LP2K0601BD | 9 |
| 845 | Реле защиты 48-65 | LR2D3359 | 5 |
| 846 | Реле защиты 12-16А | LR2K0322 | 3 |
| 847 | Тепл. реле перегрузки 25-32А класс 20 | LRD1532 | 1 |
| 848 | Сальник резьбовой PG11 | LUC 00 932 | 289 |
| 849 | Гайка для крепления 00 932 | LUC 00 942 | 251 |
| 850 | Бокс в нишу 36М с мат. дверцей серый | LUC 12 066 | 1 |
| 851 | Клеммник N+PE для 12734/12754 | LUC 12 494 | 2 |
| 852 | Клеммник N+PE для 12444/124543 | LUC 12 496 | 7 |
| 853 | Клеммник N+PE для 12052/12035/12067/1206 | LUC 12 501 | 1 |
| 854 | Бокс в нишу 24М с мат. дверцей белый | LUC 1SL2063A00 | 1 |
| 855 | Бокс настенный 36М с мат. дверцей белый | LUC 1SL2466A00 | 2 |
| 856 | Комплект цоколя 3П COMPACT (NSX100/250) | LV429289 | 1 |
| 857 | 3П3Т ТМ100D NSX100F; автом. выкл. | LV429630 | 2 |
| 858 | 3П3Т ТМ63D NSX100F; автом. выкл. | LV429632 | 1 |
| 859 | 3П3Т ТМ100D NSX100H; автом. выкл. | LV429670 | 5 |
| 860 | 3П3T TM160D NSX160F; автом. выкл. | LV430630 | 1 |
| 861 | 3П3T TM125D NSX160F; автом. выкл. | LV430631 | 2 |
| 862 | 3П3T MA150 NSX160F; АВТОМ.ВЫКЛ. | LV430830 | 3 |
| 863 | 3П3Т TM250D NSX250B; автом. выкл. | LV431110 | 2 |
| 864 | Расширители полюсов 3П (NSX250) | LV431563 | 8 |
| 865 | 3П3Т ТМ250D NSX250F; автом. выкл. | LV431630 | 1 |
| 866 | 3П3Т MIC. 2.3 630A NSX630F; АВТОМ.ВЫКЛ. | LV432876 | 2 |
| 867 | 3P3D MIC. 2.3 630A NSX630N; автом. выкл. | LV432893 | 1 |
| 868 | Авт. выкл. Compact CVS 100F 36kA 3P 100A | LV510337 | 4 |
| 869 | Авт. выкл. Compact CVS 160F 36kA 3P 125A | LV516332 | 2 |
| 870 | Авт. выкл. Compact CVS 160F 36kA 3P 160A | LV516333 | 2 |
| 871 | Авт. выкл. Compact CVS 250F 36kA 3P 200A | LV525332 | 2 |
| 872 | Авт. выкл. Compact CVS 400F 36kA 3P 400A | LV540505 | 1 |
| 873 | Авт. выкл. Compact CVS 400N 50kA 3P 400A | LV540510 | 2 |
| 874 | Щит 800х600х210, IP66, с монтажной платой | MAS 0806021 | 1 |
| 875 | Автоматический выключатель 3Р С 63А 6кА | MC363A | 303 |
| 876 | Выключатель 1 мод с подсв. cл. кость | NIE 2101_3 BM | 12 |
| 877 | Вывод для кабеля 1 мод. сл. кость | NIE 2107 BM | 17 |
| 878 | Выключатель 2 мод 1-полюс сл. кость | NIE 2201 BM | 3 |
| 879 | Переключатель 2 мод сл. кость | NIE 2202 BM | 9 |
| 880 | Телефонная розетка 4П 2 модуля Stylo чисто-белая | NIE 2217 BA | 2 |
| 881 | TF розетка 2 мод 4 конт RJ 11 сл. кость | NIE 2217 BM | 4 |
| 882 | Рамка с суппортом 1 пост сл. кость | NIE 2271_4 BM | 3 |
| 883 | Рамка с супп. 2 поста гориз. сл. кость | NIE 2272_3 BM | 3 |
| 884 | Рамка без фикс. 3 поста гориз. белая | NIE 2273_1 BA | 3 |
| 885 | Рамка без фикс. 4 поста гориз. сл. кость | NIE 2274_1 BM | 3 |
| 886 | Розетка 2Р+Е SCHUKO сл. кость | NIE 2288 BM | 3 |
| 887 | ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ SF 2000x600 | NSYBP206 | 2 |
| 888 | ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ SF 2000x800 | NSYBP208 | 1 |
| 889 | Термостат НО с контактом | NSYCCOTHO | 4 |
| 890 | КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 25Х25, 2М | NSYCD2M2525 | 17 |
| 891 | КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 50Х75, 2М | NSYCD2M5075 | 5 |
| 892 | ВЕНТ-ТОР 297M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | NSYCVF300M230PF | 2 |
| 893 | ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ 6 ММ2 ДЛИНА 130ММ | NSYEL136D6 | 6 |
| 894 | Компл. вниты М6х16+шайбы+гайки М6 (50 шт.) | NSYGFR95M65 | 24 |
| 895 | Гайка зажимная М6 | NSYKNM6 | 100 |
| 896 | Самоклеющаяся основа 3.6мм | NSYMB3A | 100 |
| 897 | ПЛАСТИКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ Ш140 | NSYSCCDINLG140 | 6 |
| 898 | DIN-рейка симметричная 2м 7,5х35 | NSYSDR200B | 4 |
| 899 | DIN-рейка симметричная 2м 7,5х35 перфорир. | NSYSDR200BD | 9 |
| 900 | DIN-рейка симметричная 2м 15х35 префорир. | NSYSDR200D | 6 |
| 901 | DIN-РЕЙКА СИММЕТРИЧНАЯ 400ММ | NSYSDR40B | 5 |
| 902 | СИММ. DIN РЕЙКА S6000 600ММ | NSYSDR60 | 7 |
| 903 | НИЖНЯЯ И ВЕРХНЯЯ РАМЫ SF 600x600 | NSYSFC66 | 2 |
| 904 | НИЖНЯЯ И ВЕРХНЯЯ РАМЫ SF 800x600 | NSYSFC86 | 2 |
| 905 | Сплошная дверь SF/SM 2000x600 | NSYSFD206 | 2 |
| 906 | 4 ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТОЙКИ SF 2000 | NSYSFV20 | 1 |
| 907 | Винт М5x10 с изолир. головкой | NSYSM10M5HP | 19 |
| 908 | Пер. и задн. панели цоколя 600x100 | NSYSPF6100 | 1 |
| 909 | НТ КЛЕММ TRV22,TRV42,TRV62,TRV102, СЕРАЯ | NSYTRAC22 | 78 |
| 910 | Ошиновка клеммников сеч. 2,5ММ2, 20 ПОЛЮСНАЯ | NSYTRAL220 | 6 |
| 911 | КЛЕММНИК ВИНТОВОЙ C СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДА 10ММ2, 2 ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | NSYTRV102 | 40 |
| 912 | КЛЕММНИК ВИНТОВОЙ C СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДА 2.5ММ2, 2 ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | NSYTRV22 | 40 |
| 913 | КЛЕММНИК ВИНТОВОЙ C СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДА 4ММ2, 2 ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | NSYTRV42PE | 49 |
| 914 | Автом. выкл. NT06H13PMDO5.0A | NT06H13PMDO5.0A | 1 |
| 915 | МАСТЕРПАКТ NW32H1 3П | NW32H13D5AM092 | 2 |
| 916 | Сальник PG 13,5 диаметр проводника 6-12мм IP54 ИЭК | PG 13.5 | 6 |
| 917 | Сальник PG 16 диаметр проводника 10-14мм IP54 ИЭК | PG 16 | 12 |
| 918 | Сальник PG 48 диаметр проводника 34-44 мм IP54 ИЭК | PG 48 | 4 |
| 919 | Приставка контактная 4но | PKLU40 | 5 |
| 920 | ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМУ 32A 110В 50ГЦ | PMU3210F | 28 |
| 921 | Контактор 65А 24В 50Гц | PMU6511B | 3 |
| 922 | Контактор 65А 110В 50 Гц | PMU6511F | 34 |
| 923 | Пускатель магнитный ПМУ 80А 110В 50Гц | PMU8011F | 1 |
| 924 | ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМУ РЕВ. 32A 110В | PMUR3201F | 40 |
| 925 | Контактор реверсивный 65A 110В 50Гц | PMUR6511F | 20 |
| 926 | Термомагнитный 1х полюсный автомат на 10А 4.5кА | PROS231R C10 | 5 |
| 927 | Автомат защиты S231R C25 | PROS231R C25 | 4 |
| 928 | Автомат защиты S231R C32 | PROS231R C32 | 15 |
| 929 | Автомат защиты S231R C40 | PROS231R C40 | 17 |
| 930 | Автоматический выключатель 1- пол-ый S231R C50 | PROS231R C50 | 23 |
| 931 | Автоматич.выкл-ль 1-полюсный S231R C63 | PROS231R C63 | 6 |
| 932 | Автоматич.выкл-ль 2-полюсный S232R C10 | PROS232R C10 | 6 |
| 933 | Автоматич.выкл-ль 2-полюсный S232R C16 | PROS232R C16 | 53 |
| 934 | Автоматич.выкл-ль 2-полюсный S232R C20 | PROS232R C20 | 6 |
| 935 | Автоматич.выкл-ль 2-полюсный S232R C25 | PROS232R C25 | 6 |
| 936 | Автоматич.выкл-ль 2-полюсный S232R C32 | PROS232R C32 | 11 |
| 937 | Автоматич.выкл-ль 2-полюсный S232R C40 | PROS232R C40 | 6 |
| 938 | Автоматич.выкл-ль 2-полюсный S232R C6 | PROS232R C6 | 12 |
| 939 | Термомагнитный 3-х полюсный автомат на 10А 4.5кА | PROS233R C10 | 25 |
| 940 | Термомагнитный 3х полюсный автомат на 16А 4.5кА | PROS233R C16 | 1 |
| 941 | Автоматич.вык-ль 4х полюсный S234R C10 | PROS234R C10 | 6 |
| 942 | Термомагнитный 4х полюсный автомат на 16А 4.5кА | PROS234R C16 | 6 |
| 943 | Автоматич. выкл-ль 4П S234R C20 | PROS234R C20 | 6 |
| 944 | Реле времени на выкл. 48х48 | RE48ACV12MW | 20 |
| 945 | Реле времени многофункц 48х48/=24-240В | RE48AML12MW | 7 |
| 946 | Реле времени 0,1-10сек 1Н3НО | RE8CL11BUTQ | 5 |
| 947 | Реле выд. вкл. 3-300 С 1 пер. конт. | RE8TA21BUTQ | 10 |
| 948 | Реле выд.вкл .0,3-30 сек.1пер.конт. | RE8TA31BUTQ | 5 |
| 949 | Реле 24В | RHN412B | 5 |
| 950 | Реле 24В 50ГЦ | RHN421B | 2 |
| 951 | Реле24В 60ГЦ | RHN426JV | 27 |
| 952 | Плата с винтовым креплением | RHZ21 | 1 |
| 953 | Реле контроля чередов обрыва фаз C BOCCT | RM17TT00 | 1 |
| 954 | Реле контроля уровня резистивный вход | RM35LM33MW | 4 |
| 955 | Многофункциональное реле контроля фаз | RM35TF30 | 3 |
| 956 | Реле РСВ 1СО 24В пост. ток | RSB1A160BD | 7 |
| 957 | РЕЛЕ ИНТЕРФЕЙСНОЕ, 1 ПЕРЕКИДНОЙ КОНТАКТ, 230В ПЕР.ТОК | RSB1A160P7 | 4 |
| 958 | РЕЛЕ 2CO 24В ПЕР.ТОК | RSB2A080B7 | 2 |
| 959 | Реле 2СО 24В пост.ток | RSB2A080BD | 5 |
| 960 | Реле PCB 2CO 230B пер. ток | RSB2A080P7 | 8 |
| 961 | Реле 1С/О 24В DC | RSL1AB4BD | 5 |
| 962 | Розетка с LED и цепью защиты | RSLZVA1 | 5 |
| 963 | Колодка | RSZE1S48M | 3 |
| 964 | Маркировка для колодок RSZE | RSZL300 | 5 |
| 965 | Встр.реле 3RT+VISU 24В пер.ток | RUN31A22B7 | 5 |
| 966 | Встр.реле 3RT+VISU 24В пост.ток | RUN31A22BD | 4 |
| 967 | Встр.реле 3RT+VISU 230В пер.ток | RUN31A22P7 | 9 |
| 968 | Металлическая скоба-держатель | RUZC200 | 4 |
| 969 | Промежуточное мини реле | RXL2A12B2P7 | 20 |
| 970 | Промежуточное мини реле | RXL4A06B1BD | 40 |
| 971 | Промежуточное мини реле | RXL4A06B2BD | 4 |
| 972 | Миниатюрное реле 2 перекедных контакта 24В постоян | RXM2AB1BD | 9 |
| 973 | РЕЛЕ 3 CO СВЕТОДИОД 230В ПЕРЕМ ТОКА | RXM3AB2P7 | 9 |
| 974 | МИНИАТЮРНОЕ РЕЛЕ, 4 ПЕРЕКИДНЫХ КОНТАКТА, КАТУШКА 24В ПЕРЕМ ТОКА | RXM4AB1B7TQ | 97 |
| 975 | Миниатюрное реле 4 перекидных контакта 24В постоян | RXM4AB1BD. | 150 |
| 976 | Реле 4 со светодиод. 24В перем. тока | RXM4AB2B7 | 30 |
| 977 | Миниатюрное реле 4 перекидных конт. светодиод 24В | RXM4AB2BD | 12 |
| 978 | Реле 4 со светодиодом 24В пост.тока | RXM4AB2BDTQ | 6 |
| 979 | Реле 4 со светодиод. 230В перем. тока | RXM4AB2P7 | 14 |
| 980 | Встр.реле 2RT+CDE MAN.24B пер.ток | RXN21E11B7 | 11 |
| 981 | CUSTOMER LABEL | RXZ300 | 182 |
| 982 | Защелкивающаяся этикетка | RXZL420 | 30 |
| 983 | Пластиковая скоба для фиксации и извлечения | RXZR335 | 3 |
| 984 | Поворотная ручка для аппарата Isomax S6 | SAC 1SDA0 14028 R1 | 1 |
| 985 | Крепление для ручки авт.выкл. | SAC 1SDA0 25436 R1 | 20 |
| 986 | Электрическая индикация срабатывания расцепителя Е | SAC 1SDA0 38338 R1 | 3 |
| 987 | Устройство защитного отключения RC221/1 для T1 4p | SAC 1SDA0 51401 R1 | 1 |
| 988 | Выходная решетка NS 24 | SAR17910 | 1 |
| 989 | Держатель шасси | SAR21036 | 7 |
| 990 | Гайка М6 | SAR21126 | 40 |
| 991 | Ст. пром. коробка 200X200X90 | SAR4420 | 1 |
| 992 | Стал.пром.коробка 100х100х55 | SAR5503 | 2 |
| 993 | Стал. пром. коробка 160X160X65 | SAR5511 | 3 |
| 994 | Плата перфорированная 400х400 | SAR55419 | 1 |
| 995 | Держатель кабельн. канала диам. 22 мм | SAR55903 | 2 |
| 996 | Кабельный канал 75x50 2м | SAR55911 | 13 |
| 997 | Крышка кабельного канала DIN 25 | SAR55920 | 10 |
| 998 | Плата каб. ввода 2 части 1200х500 | SAR63235 | 1 |
| 999 | Цоколь 800х500х100 | SAR69085 | 2 |
| 1000 | Заглушка пластинчатая | SAR80305 | 16 |
| 1001 | Уплотнитель для вводов М40 | SAR8076 | 1 |
| 1002 | СМЕННЫЙ СТАНД. ФИЛЬТР 280Х280 | SAR87919 | 1 |
| 1003 | Кабельный ввод ISO M20 | SAR8833 | 8 |
| 1004 | Сальник. заглушка Dотв.=38,5мм, Dкаб.=3-28,5мм | SAR9801 | 12 |
| 1005 | Рубильник OETL400 DM1-2 | SGC1SCA022066R5950 | 3 |
| 1006 | Крепление д/кабеля AI/CU OZXB5 3шт=1st | SGC1SCA022137R2470 | 3 |
| 1007 | Рубильник 3-полюсный на 1250А | SGC1SCA022157R3020 | 4 |
| 1008 | Переходник OXP12X185 185мм для ОТ | SGC1SCA022325R6710 | 4 |
| 1009 | Рубильник OT45E4 45A | SGC1SCA022352R7680 | 2 |
| 1010 | Ручка OHB145J12E002S для рубильников ОТ | SGC1SCA022383R5400 | 3 |
| 1011 | Рубильник 3-пол. на 160А, OS160D03 | SGC1SCA022456R8310 | 4 |
| 1012 | Адаптер OHZX5 для крепления ручки | SGC1SCA022467R5060 | 4 |
| 1013 | Переключатель 3-х поз. (1-0-2) ONU3PB | SGC1SCA022532R7580 | 5 |
| 1014 | Переключатель ONU1M | SGC1SCA022532R8210 | 1 |
| 1015 | Реверсивный рубильник OETL250K3C 250A | SGC1SCA022574R6120 | 1 |
| 1016 | Ручка OHB175J12E311 для OETL1000#1600E3C | SGC1SCA022615R1810 | 5 |
| 1017 | Предохранитель OFAF000H63 63A | SGC1SCA022627R1390 | 6 |
| 1018 | Предохранитель 100А | SGC1SCA022627R1550 | 6 |
| 1019 | Рубильник 3-пол. OS250D03 без ручки | SGC1SCA022720R7080 | 3 |
| 1020 | Рубильник OS630D03 до 630А (без ручки) | SGC1SCA022825R2670 | 1 |
| 1021 | Шинная 3-фазная разводка PS3-4-0 | SST1SAM101937R0014 | 8 |
| 1022 | Колодка S3-M1 25мм2 | SST1SAM101938R0001 | 6 |
| 1023 | Авт-т для запуска двиг. MS 116-2.5 50 kA | SST1SAM250000R1007. | 15 |
| 1024 | Держатель для тепл. реле Т 25 | SST1SAZ201108R0001 | 19 |
| 1025 | Тепловое реле TA-25-DU-1.0 для контакторов A9 .. | SST1SAZ211201R1021 | 19 |
| 1026 | Контактор А-30-30-10 24B | SST1SBL281001R8110 | 24 |
| 1027 | Рубильник под предохранители 100А откидной | SST1SEP101890R0001 | 1 |
| 1028 | Реле CR-M024DC3 24B DC 3ПК(10А) | SST1SVR405612R1000 | 6 |
| 1029 | Реле CR-M230AC3L 230B AC 3ПК(10А) | SST1SVR405612R3100 | 10 |
| 1030 | Реле CR-М024AC4L 24B AC 4ПК(6А) | SST1SVR405613R0100 | 29 |
| 1031 | Реле CR-М024DC4 24B DC 4ПК(6А) | SST1SVR405613R1000 | 9 |
| 1032 | Цоколь CR-M3LS(логический) для реле CR-M 3ПК | SST1SVR405651R2100 | 6 |
| 1033 | Цоколь CR-M4LS для реле CR-M 2/4ПК | SST1SVR405651R3100 | 42 |
| 1034 | Маркер CR-MM | SST1SVR405658R1000 | 40 |
| 1035 | Модульный конт-р ESB-20-20 20A | SSTGHE3211102R0006 | 1 |
| 1036 | Модульный контактор ESB-20-11 220 В АС | SSTGHE3211302R0006 | 10 |
| 1037 | Модульный конт-р ESB-24-40 24A | SSTGHE3291102R0006 | 4 |
| 1038 | Контакт EH-04-11 боковой для ESB | SSTGHE3401321R0002 | 4 |
| 1039 | Шинная разводка SZ-PSB 53N | SSTGHV0360874R0031 | 8 |
| 1040 | 3-ф штырьк. разводка SZ-PSB 23N 12мод. | SSTGHV0360875R0011 | 3 |
| 1041 | 1-ф штырьк. разводка SZ-KS16/56N 57мод. | SSTGHV0360875R0036 | 5 |
| 1042 | Заглушка PSB-END3 | SSTGHV0361325R0001 | 40 |
| 1043 | Мини-контактор К-6-31-Z 220B AC 3 A | SSTGJH1211001R8310 | 5 |
| 1044 | Контакт CAF 6-20 M | SSTGJL1201330R0007 | 100 |
| 1045 | Миниконтактор VB 7-30-10 230B AC | SSTGJL1311901R8100 | 45 |
| 1046 | Панель для установки модульных устройств | STJ1 V 2A | 3 |
| 1047 | Панель с монтаж. платой 2 ряда/6 реeк | STJ2 M 2A | 2 |
| 1048 | Панель для установки модульных устройств | STJ2 V 2A | 3 |
| 1049 | Корпус электрошкафа 1400х800х260 | STJ3/5 C | 1 |
| 1050 | Устройство для монтажа панелей в шк. 3/5 С | STJCB 35 | 1 |
| 1051 | Цоколь для шкафов С высотой 150 мм | STJCRG 3 | 1 |
| 1052 | Устройство д/монтажа панелей в шк. 3/8W | STJWB 38 | 2 |
| 1053 | Цоколь высотой 130 мм д/шкафов 3/8W | STJWSR 3 | 2 |
| 1054 | Петли для подъема шкафа (pak=4шт.) | STJXZ 73P4 | 4 |
| 1055 | Шина заземления двери | STJXZ 77 | 6 |
| 1056 | Крепления на шину кабеля 35-120 кв. мм 20 шт | STJZK 162 P20 | 56 |
| 1057 | Клеммник N/PE для шкафов A300 | STJZK 519 | 1 |
| 1058 | Клеммник N/PE для шкафов AT и U | STJZK 525 | 5 |
| 1059 | Сальник д/подвода кабеля и проводов | STJZW 55 | 1 |
| 1060 | Сальник д/подвода кабеля и проводов | STJZW 56 | 58 |
| 1061 | Сальник д/подвода кабеля и проводов | STJZW 57 | 14 |
| 1062 | Шинный держатель для 3-х шин | STJZX 150 | 937 |
| 1063 | Квадратная гайка 20х20х4 М4 (в 1п-10шт) | STJZX 227P10 | 2 |
| 1064 | Квадратная гайка 20х20х4 М8 (рак=10шт) | STJZX 230P10 | 1 |
| 1065 | Саморез 4,8х19 (pak=10 шт.) | STJZX 267P10 | 1 |
| 1066 | Рубильник Е273 125А 3-полюсный | STOGJF1513191R0015 | 1 |
| 1067 | Вспомог. котакты 1но+1нз | STOS2-H11 | 14 |
| 1068 | Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C50 | STOS201 C50 | 1 |
| 1069 | Термомагнитный 1х полюсный автомат на 20А 6kA | STOS261 C20 | 9 |
| 1070 | Автомат.выкл-ль 1П S261 C25 | STOS261 C25 | 9 |
| 1071 | Авт.выкл-ль 1П S261 C32 | STOS261 C32 | 8 |
| 1072 | Авт.выкл-ль 1П S261 C40 | STOS261 C40 | 13 |
| 1073 | Автоматич. выкл-ль 1-полюсный S261 C50 | STOS261 C50 | 9 |
| 1074 | Термомагнитный 1х полюсный автомат на 6А 6kА | STOS261 C6 | 1 |
| 1075 | Автоматич. выкл-ль 1-полюсный S261 C63 | STOS261 C63 | 8 |
| 1076 | Термомагнитный 3х полюсный автомат на 10А 6kА | STOS263 C10 | 2 |
| 1077 | Авт.выкл-ль 3П S263 C32 | STOS263 C32 | 8 |
| 1078 | Автомат.выкл-ль S263 C6 | STOS263 C6 | 5 |
| 1079 | Авт.выкл-ль 1П S271 C10 | STOS271 C10 | 21 |
| 1080 | Авт.выкл-ль 1П S271 C16 | STOS271 C16 | 1 |
| 1081 | Автоматич.выкл-ль 3-пол. SH203L C6 | STOSH203L C6 | 9 |
| 1082 | Расцепитель STR58U с функциями амперметра (I) | STR58U | 1 |
| 1083 | Кабель для MODBUS MINI-DIN/RJ45 1M | TWDXCARJ010 | 1 |
| 1084 | Авт. выключатель 1-1,6A | VAMU1C6 | 2 |
| 1085 | Авт.выключатель 2,5-4А | VAMU4 | 1 |
| 1086 | Гл. авар.выкл-разъединитель 32A | VCCF1 | 4 |
| 1087 | Гл. авар.выкл-разъединитель 40A | VCCF2 | 3 |
| 1088 | Аварийный выкл. мини 12 А | VCDN12 | 1 |
| 1089 | Карта интерфейса для 5 В RS422 энкодера | VW3A3401 | 32 |
| 1090 | S4 ЭМС Фильтр | VW3A4403 | 3 |
| 1091 | Кронштейн W=400 мм, max нагрузка 150 кг | WKS 400 | 4 |
| 1092 | Кнопка зеленая | XACA9413 | 4 |
| 1093 | Головка кнопки | XACA9414 | 6 |
| 1094 | Головка кнопки | XACA9415 | 4 |
| 1095 | Прокладка для 2 кноп.коробки | XALE082 | 8 |
| 1096 | ПУСТОЙ КНОПОЧНЫЙ ПОСТ 2 ОТВ. | XALE2 | 2 |
| 1097 | ПУСТОЙ КНОПОЧНЫЙ ПОСТ 3 ОТВ. | XALE3 | 2 |
| 1098 | Кнопка | XB4BA21 | 3 |
| 1099 | Кнопка | XB4BA31 | 9 |
| 1100 | Кнопка | XB4BA42 | 9 |
| 1101 | Переключатель | XB4BD21 | 1 |
| 1102 | Переключатель | XB4BD33 | 1 |
| 1103 | Сигнальная лампа зеленая | XB4BV63 | 13 |
| 1104 | Сигнальная лампа | XB4BVB3 | 5 |
| 1105 | Сигнальная лампа | XB4BVB4 | 5 |
| 1106 | Сигнальная лампа | XB4BVM1 | 1 |
| 1107 | Лампочка | XB4BVM3 | 3 |
| 1108 | Лампочка | XB4BVM4 | 19 |
| 1109 | Лампочка | XB4BVM5 | 10 |
| 1110 | Кнопка | XB4BW31B5 | 4 |
| 1111 | Кнопка | XB4BW33B5 | 3 |
| 1112 | Кнопка | XB4BW33M5 | 11 |
| 1113 | Кнопка с подсветкой | XB4BW34M5 | 32 |
| 1114 | Кнопка желтая потайная с подсветкой LED 24V | XB4BW35B5 | 5 |
| 1115 | Кнопка | XB5AA21 | 4 |
| 1116 | Кнопка | XB5AA51 | 8 |
| 1117 | Переключатель | XB5AD33 | 1 |
| 1118 | Сигнальная лампа со светодиодом 24В | XB5AVB4 | 3 |
| 1119 | Сигнальная лампа со светодиодом 24В | XB5AVB5 | 4 |
| 1120 | Сигн.лампа со светодиодом 230В | XB5AVM1 | 1 |
| 1121 | Сигн.лампа со светодиодом 230В | XB5AVM3 | 1 |
| 1122 | Сигн.лампа со светодиодом 230В | XB5AVM4 | 9 |
| 1123 | Сигн.лампа со светодиодом 230В | XB5AVM5 | 24 |
| 1124 | Кнопка с подсветкой | XB5AW33M5 | 1 |
| 1125 | Кнопка с подсветкой | XB5AW34M5 | 2 |
| 1126 | Кнопка черная Н0 | XB7EA21P | 5 |
| 1127 | Кнопка черная 2НО | XB7EA23 | 2 |
| 1128 | Кнопка с фиксацией зел. Н0 | XB7EA31P | 4 |
| 1129 | Кнопка зеленая 2 НО | XB7EA33 | 5 |
| 1130 | Кнопка зеленая 2 НО | XB7EA33P | 4 |
| 1131 | Кнопка зеленая Н3 НО | XB7EA35P | 7 |
| 1132 | Кнопка красная Н3 | XB7EA42P | 9 |
| 1133 | Кнопка красная Н3 Н0 | XB7EA45P | 3 |
| 1134 | Переключатель 2поз. Н0 | XB7ED21P | 9 |
| 1135 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2 ПОЗ. 1НЗ+1НО | XB7ED25 | 8 |
| 1136 | Переключатель 2поз. НЗ НО | XB7ED25P | 7 |
| 1137 | Переключатель 3поз. 2Н0 | XB7ED33P | 3 |
| 1138 | Переключатель 2ПОЗ. 1НО | XB7EG21P | 4 |
| 1139 | Переключатель 3поз. 2Н0 | XB7EG33P | 5 |
| 1140 | Кнопка с подсветкой зеленая 24В | XB7EH03B1P | 5 |
| 1141 | Кнопка 22мм 230В зеленая с подсветкой | XB7EH03M1P | 5 |
| 1142 | Кнопка с подсветкой красная 230В | XB7EH0461P | 8 |
| 1143 | Кнопка с подсвет.красн.24В | XB7EH04B2 | 9 |
| 1144 | Кнопка нажал-вкл, нажал-откл черн. НО НЗ | XB7EH25P | 8 |
| 1145 | Кнопка нажал-вкл, нажал-откл зел.НО | XB7EH31P | 5 |
| 1146 | Кнопка авар.остан. 22мм красн. | XB7ES542P | 19 |
| 1147 | Светосигнальная лампа белая 24В | XB7EV01BP | 4 |
| 1148 | Светосигнальная лампа белая 230В | XB7EV01MP | 6 |
| 1149 | Светодиод сигнальный зел. 230В (XB7EV03MP) | XB7EV03MP | 8 |
| 1150 | Светосигнальная лампа красная 24В | XB7EV04BP | 9 |
| 1151 | Светосигнальная лампа желтая 24В | XB7EV05BP | 4 |
| 1152 | Светодиод сигнальный желт. 230В | XB7EV05MP | 22 |
| 1153 | СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В СИНЯЯ | XB7EV06BP | 9 |
| 1154 | Неон.сигн.лампа зеленая | XB7EV43P | 2 |
| 1155 | Неон.сигн.лампа желтая | XB7EV45P | 24 |
| 1156 | Сигн.лампа белая прям.подкл. | XB7EV61P | 5 |
| 1157 | Сигн.лампа зеленая прям.подкл. | XB7EV63P | 7 |
| 1158 | Сигн.лампа синяя прям.подкл. | XB7EV66P | 45 |
| 1159 | Сигн.лампа бесцветная прям. подкл. | XB7EV67P | 10 |
| 1160 | Сигн.лампа 22мм 230В. Красная. | XB7EV74P | 3 |
| 1161 | Сигн.лампа 22мм 230В. Желтая. | XB7EV75P | 14 |
| 1162 | Кнопка с неон. подсветкой зеленая 230В | XB7EW3341P | 4 |
| 1163 | Кнопка с подсветкой зеленая 230В | XB7EW33M1P | 9 |
| 1164 | КНОПКА 22ММ 230В КРАСНАЯ С ПОДСВ. | XB7EW34M2P | 1 |
| 1165 | КНОПКА 22ММ ЧЕРНАЯ С ВОЗВРАТОМ 1НО | XB7NA21 | 10 |
| 1166 | КНОПКА 22ММ ЗЕЛЕНАЯ С ВОЗВРАТОМ 1НО | XB7NA31 | 15 |
| 1167 | КНОПКА 22ММ КРАСНАЯ С ВОЗВРАТОМ 1НЗ | XB7NA42 | 15 |
| 1168 | КНОПКА 22ММ КРАСНАЯ С ВОЗВРАТОМ НО + НЗ | XB7NA45 | 7 |
| 1169 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 2 ПОЗИЦИИ 1НО + 1НЗ | XB7ND25 | 7 |
| 1170 | Метал.концевой выключатель 1H31HC | XCKD2511P16 | 2 |
| 1171 | Концевой выключатель | XCKJ10513 | 28 |
| 1172 | Концевой выключатель 1НО 1НЗ ввод ISO20 | XCKN2121P20 | 18 |
| 1173 | Концевой выключатель | XCMA103 | 5 |
| 1174 | Ключ пластиковый | XCSZ11 | 4 |
| 1175 | Индуктивный датчик | XS2D12NA140D | 9 |
| 1176 | Сигнальная лампа желтая | XVLA235 | 6 |
| 1177 | РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА | XVLZ912 | 9 |
| 1178 | Цоколь 100 | ZA1645 | 9 |
| 1179 | БЛОК КОНТ. 24В С БЕЛЫМ ДИОДОМ | ZALVB1 | 3 |
| 1180 | Светодиод 230В для конт.коробки | ZALVM3 | 1 |
| 1181 | Головка для кнопки | ZB4BA16 | 10 |
| 1182 | Головка для кнопки | ZB4BA36 | 20 |
| 1183 | Головка для кнопки | ZB4BA46 | 20 |
| 1184 | Корпус сигнальной лампы 24В | ZB4BVB1 | 42 |
| 1185 | Корпус сигнальной лампы 24В | ZB4BVB3 | 17 |
| 1186 | Корпус для сигнальной лампы | ZB4BVM4 | 10 |
| 1187 | Откидной щиток кнопки | ZB4BZ62 | 1 |
| 1188 | Головка сигнальной лампы 22мм белая | ZB5AV01 | 14 |
| 1189 | Корпус сигнальной лампы трансф. пит. 400В | ZB5AV5 | 11 |
| 1190 | Пластик.запир.скоба, кругл.22мм | ZB5SZ3 | 2 |
| 1191 | Контакт | ZB6E1B | 2 |
| 1192 | Держатель лампы 6-24В синий фастон | ZB6EB6B | 1 |
| 1193 | КОЛПАЧОК С МАРКИР. ARROW | ZBA335 | 12 |
| 1194 | Контактный блок | ZBE101 | 1 |
| 1195 | БЛОК-КОНТАКТ 1НО ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ | ZBE1015 | 3 |
| 1196 | Блок-конт.с клемм.зажим. под винт 1Н3 | ZBE102 | 25 |
| 1197 | БЛОК-КОНТАКТ 1НЗ ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ | ZBE1025 | 3 |
| 1198 | Прозрачный колпачок для кнопки | ZBP0 | 1 |
| 1199 | Светодиодн.блок.винт.крепл. 24В | ZBVB1 | 3 |
| 1200 | Светодиодн.блок винт.крепл. 24В | ZBVB5 | 1 |
| 1201 | Светодиодн.блок винт.крепл. 24В | ZBVB6 | 4 |
| 1202 | Светодиодн.блок винт.крепл. 120В | ZBVG4 | 2 |
| 1203 | Светодиодн.блок винт.крепл. 120В | ZBVG6 | 1 |
| 1204 | Светодиодн. блок.винт. крепл. 230В | ZBVM1 | 1 |
| 1205 | Светодиодн. блок.винт. крепл. 230В | ZBVM3 | 4 |
| 1206 | Головка двойная прозрачная | ZBW008 | 6 |
| 1207 | Пластина для маркировки чистая | ZBY0101 | 5 |
| 1208 | Пластина для маркировки чистая | ZBY0102 | 14 |
| 1209 | Этикетка без текста | ZBY2101 | 55 |
| 1210 | Этикетка | ZBY4101 | 21 |
| 1211 | Пластина для маркировки чистая | ZBY5101 | 15 |
| 1212 | Держатель марк.+маркировка | ZBY6101 | 5 |
| 1213 | Держатель маркировки + маркировка | ZBY6H102 | 9 |
| 1214 | Держатель маркировки | ZBZ32 | 6 |
| 1215 | Держатель маркировки | ZBZ35 | 8 |
| 1216 | Головка концевого выключателя | ZCKD02 | 1 |
| 1217 | Фланец д/шк. типа XA и W из пор. резины | ZW54 | 8 |
| 1218 | Шинный держатель для 3-х шин | ZX151 | 1 |
| 1219 | Блок защиты эл. двигателя Б3-031М | Б3-031М | 2 |
| 1220 | Кабель | КВВГ 14х2,5 | 140 |
| 1221 | Кабель "витая пара" для систем телекоммуникации, у | КСПВ 1х2х0,80. | 40 |
| 1222 | Трансформатор тока ТА600 (2000/5 А) | М705В5 | 3 |
| 1223 | Метакон-512-Т-ТП-1 | Метакон 512 | 2 |
| 1224 | Трансформатор ОСМ 0,063 ОМ-5 380/3,8 отк. | ОСМ 0,063 380/3,8 | 10 |
| 1225 | Рубильник 19-41 31160-00ХЛЗ 1200В-100В | РЕ 19-41 | 4 |
| 1226 | Счетчик электроэнергии | СЭТ3 А-01-24-02/1П | 1 |
| 1227 | Трансформатор тока-5ВА кл.0,5 Т-0,66 50/5 | Т50/5 | 3 |
| 1228 | Датчик тока ТА 30 150/5 | ТА 30 150/5 | 6 |
| 1229 | Датчик тока ТА 30 250/5 | ТА 30 250/5 | 4 |
| 1230 | Датчик тока ТА 380 1200/5 | ТА 380 1200/5 | 3 |
| 1231 | Трансфоматор тока ТТИ-30 200/5А 5Вт класс 0,5 ИЭК | ТТИ-30 200/5А | 18 |
| 1232 | Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 10ВА класс 0,5 | ТТИ-А 100/5А | 2 |
| 1233 | Многоканальный измеритель тока UMG 20CM | 1401625 | 1 |
| 1234 | Разъемный кабельный трансформатор тока - 18 мм Class 3, 150/1A | 1503314 | 3 |
| 1235 | Разъемный кабельный трансформатор тока - 42 мм Class 0.5, 600/5A | 1503373 | 11 |
| 1236 | Анализатор мощности UMG 604 E | 5216002 | 3 |
| 1237 | Универсальный измерительный прибор UMG 103 | 5218001 | 3 |
| 1238 | Анализатор мощности UMG 511 | 5219001 | 4 |
| 1239 | Анализатор мощности 95…240VAC, 135…340 VDC UMG 508 | 5221001 | 1 |
| 1240 | Анализатор мощности UMG 96 RM-E | 5222036 | 7 |
| 1241 | УСПД счетчиков и расходометров ProData 2 | 5224001 | 8 |
| 1242 | HA-ING-SL123 Крышка клеммная удлиненная для SL123 | L8991066 | 33 |
| 1243 | Перекидной выключатель-разъединитель ContactPlasma типа CKS 250A 3P II-0-I в комплекте со штоком | ECKS02503D00A | 2 |
| 1244 | Рубильник реверсивный 315А 3Р II-0-I | ECKS03153D00A | 1 |
| 1245 | Выключатель-разъединитель на 2 направления CKS400A | ECKS04003000A | 3 |
| 1246 | Выключатель 630А с рукояткой и переходником | ECKS06303000A | 2 |
| 1247 | Выключатель нагрузки 3Р 800А | ECKS08003000A | 3 |
| 1248 | Перекидной выключатель-разъединитель ContactPlasma типа CKS 1000A 3P II-0-I в комлекте со штоком и | ECKS10003D00A | 4 |
| 1249 | Перекидной выключатель-разъединитель CKS 1250А 3Р II-0-I | ECKS12503D00A | 7 |
| 1250 | Реверсивный выключатель нагрузки с прямой ручкой CKS 1600A 3P p.II-0-I | ECKS16003D00A | 3 |
| 1251 | Плата управления для рубильников СКМ | EXKSEC3 | 2 |
| 1252 | Короткая ручка уплавл. рубильником прямая черная | EXMN1124B000A | 29 |
| 1253 | Короткая ручка уплавл. рубильником изогнутая черная | EXMN1124B000С | 7 |
| 1254 | Длинная ручка для уплавл. рубильником прямая черная | EXMN21240000A | 2 |
| 1255 | Доп.контакты 1NO+1NC | EXNCAU3 | 9 |
| 1256 | Блокировка для двери на ручку | EXNDS | 6 |
| 1257 | Накладки удлиненные SL для учета | IMKSLT | 41 |
| 1258 | SL3-3X/910/HA Фидер габ. 3 1Р 910А | L3921200 | 4 |
| Итого: |  |  | 30301 |

ПРОДАВЕЦ

Конкурсный управляющий

ООО «Инжэлектрокомплект»					Кузнецов И. Б.

ПОКУПАТЕЛЬ

____________________________________________________________________________________________