Расшифровка лота

Лот № 1

| № | Наименование, характеристика (вид, сорт, группа) | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3RV30S001 Задвижка клиновая ПТ 11055-100 (30с41нж) DN100 PN1,6Мпа | 1,000 |
| 2 | 4GME34AA001 Задвижка чуг,30(31)ч6бр Ду 100 Ру10 УЭ-148/2 007-0451 | 1,000 |
| 3 | 4GME34AA002 Задвижка чуг,30(31)ч6бр Ду 100 Ру10 УЭ-148/2 007-0451 | 1,000 |
| 4 | 4GME34AA003 Задвижка чуг,30(31)ч6бр Ду 100 Ру10 УЭ-148/2 007-0451 | 1,000 |
| 5 | 4GME34AA004 Задвижка чуг,30(31)ч6бр Ду 100 Ру10 УЭ-148/2 007-0451 | 1,000 |
| 6 | 4GME34AA005 Задвижка чуг,30(31)ч6бр Ду 100 Ру10 УЭ-148/2 007-0451 | 1,000 |
| 7 | 4GME66AA309 Клапан запорный ЦКБ У26004-010 (класс безопасности 4) | 1,000 |
| 8 | 4GMF70AA605 Клапан обратный 16с80нж3 DN50 PN16 МПа | 1,000 |
| 9 | 4KPL75AA704 Клапан запорный сильфонный НГ26526-10М-43 DN10 PN2,5 МПа | 1,000 |
| 10 | 4KTS06AA501 Клапан запорный DN15 У26161-015М1-04 | 1,000 |
| 11 | 4LCA81AA501 клапан запорный У21154-050-36 (15с65нж) Ду50 Ру1,6 МПа | 1,000 |
| 12 | 4LCP01AA501 Клапан запорный 15с65нж Ду25Ру16 /У21154.025.06/ исп.1 ст.20 | 1,000 |
| 13 | 4LCP11AA510 Клапан запорный У21154-015-06 (15с65нж) DN15, PN 1,6 МПа | 1,000 |
| 14 | 4LCP11AA511 Клапан запорный У21154-015-06 (15с65нж) DN15, PN 1,6 МПа | 1,000 |
| 15 | 4LCP12AA510 Клапан запорный У21154-015-06 (15с65нж) DN15, PN 1,6 МПа | 1,000 |
| 16 | 4LCP12AA511 Клапан запорный У21154-015-06 (15с65нж) DN15, PN 1,6 МПа | 1,000 |
| 17 | 4LCP27AA597 Клапан запорный 14нж17ст19 У26161-032М-06 DN32 PN2,5 МПа | 1,000 |
| 18 | 4LCP27AA598 Клапан запорный 14нж17ст19 У26161-020М-06 DN20 PN2,5 МПа | 1,000 |
| 19 | 4LCP27AA599 Клапан запорный 14нж17ст19 У26161-020М-06 DN20 PN2,5 МПа | 1,000 |
| 20 | 4LCР01АА502 Клапан запорный 15с65нж Ду15Ру16 /У21154.015.06/ исп.1 ст.20 | 1,000 |
| 21 | 4NDA14AA597 Кран шаровой КШЦФ Pp 2,5 МПа DN32 | 1,000 |
| 22 | 4NDA14AA598 Кран шаровой КШЦФ Pp 2,5 МПа DN25 | 1,000 |
| 23 | 4NDB01AA597 Кран шаровой КШЦФ Pp 2,5 МПа DN32 | 1,000 |
| 24 | 4NDB01AA598 Кран шаровой КШЦФ Pp 2,5 МПа DN25 | 1,000 |
| 25 | 4NDB01AA599 Кран шаровой КШЦФ Pp 2,5 МПа DN25 | 1,000 |
| 26 | 4NDB14AA599 Кран шаровой КШЦФ Pp 2,5 МПа DN25 | 1,000 |
| 27 | 4PCB10AA597 Кран шаровой КШЦФ DN32, PN 1,6 | 1,000 |
| 28 | 4PCB10AA598 Кран шаровой КШЦФ DN20, PN 1,6 | 1,000 |
| 29 | 4PCB10AA599 Кран шаровой КШЦФ DN32, PN 1,6 | 1,000 |
| 30 | 4PGB22AA501 Клапан запорный 15с65нж Ду15 Ру16 /У21154.015.06/ исп.1 ст.20 | 1,000 |
| 31 | 4PGB22AA504 Клапан запорный 15с65нж Ду15 Ру16 /У21154.015.06/ исп.1 ст.20 | 1,000 |
| 32 | 4PGB24AA001 Затвор дисковый 32с516нж Ду100 Ру16/ТД9911405.16.100/под приварку ст.20 | 1,000 |
| 33 | 4PGB24AA002 Затвор дисковый 32с516нж Ду100 Ру16/ТД9911405.16.100/под приварку ст.20 | 1,000 |
| 34 | 4PGB24AA003 Затвор дисковый 32с516нж Ду100 Ру16/ТД9911405.16.100/под приварку ст.20 | 1,000 |
| 35 | 4QCN50AA599 Кран шаровой КШЦФ DN20, PN 1,6 | 1,000 |
| 36 | 4QJB21AA003 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 37 | 4QJB21AA004 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 38 | 4QJB21AA005 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 39 | 4QJB21AA006 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 40 | 4QJB21AA007 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 41 | 4QJB21AA008 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 42 | 4QJB21AA009 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 43 | 4QJB21AA010 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 44 | 4QJB21AA011 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 45 | 4QJB21AA012 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 46 | 4QJB21AA013 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 47 | 4QJB21AA014 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 48 | 4QJB21AA015 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 49 | 4QJB21AA016 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 50 | 4QJB21AA017 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 51 | 4QJB21AA018 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 52 | 4QJB22AA003 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 53 | 4QJB22AA004 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 54 | 4QJB22AA005 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 55 | 4QJB22AA006 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 56 | 4QJB22AA007 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 57 | 4QJB22AA008 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 58 | 4QJB22AA009 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 59 | 4QJB22AA010 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 60 | 4QJB22AA011 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 61 | 4QJB22AA012 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 62 | 4QJB22AA013 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 63 | 4QJB22AA014 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 64 | 4QJB22AA015 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 65 | 4QJB22AA016 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 66 | 4QJB22AA017 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 67 | 4QJB22AA018 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 68 | 4QJB23AA003 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 69 | 4QJB23AA004 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 70 | 4QJB23AA005 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 71 | 4QJB23AA006 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 72 | 4QJB23AA007 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 73 | 4QJB23AA008 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 74 | 4QJB23AA009 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 75 | 4QJB23AA010 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 76 | 4QJB23AA011 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 77 | 4QJB23AA012 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 78 | 4QJB23AA013 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 79 | 4QJB23AA014 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 80 | 4QJB23AA015 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 81 | 4QJB23AA016 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 82 | 4QJB23AA017 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 83 | 4QJB23AA018 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 УХЛ1 DN15 PN6,3МПа | 1,000 |
| 84 | 4RV30S001 Задвижка клиновая ПТ 11055-100 (30с41нж) DN100 PN1,6Мпа | 1,000 |
| 85 | 4SEB11AA001 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 86 | 4SEB11AA002 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 87 | 4SEB11AA003 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 88 | 4SEB11AA004 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 89 | 4SEB11AA005 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 90 | 4SEB11AA006 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 91 | 4SEB11AA007 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 92 | 4SEB11AA008 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 93 | 4SEB11AA009 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 94 | 4SEB11AA010 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 95 | 4SEB11AA011 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 96 | 4SEB11AA012 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 97 | 4SEB11AA013 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 98 | 4SEB11AA014 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 99 | 4SEB11AA015 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 100 | 4SEB11AA016 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 101 | 4SEB11AA017 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 102 | 4SEB11AA018 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 103 | 4SEB11AA019 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 104 | 4SEB11AA020 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 105 | 4SEB11AA021 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 106 | 4SEB11AA022 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 107 | 4SEB11AA023 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 108 | 4SEB11AA024 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 109 | 4SEB11AA025 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 110 | 4SEB11AA026 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 111 | 4SEB11AA027 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 112 | 4SEB11AA028 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 113 | 4SEB11AA029 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 114 | 4SEB11AA030 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 115 | 4SEB11AA031 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 116 | 4SEB11AA032 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 117 | 4SEB11AA033 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 118 | 4SEB11AA034 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 119 | 4SEB11AA035 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 120 | 4SEB11AA036 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 121 | 4SEB11AA037 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 122 | 4SEB11AA038 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 123 | 4SEB11AA039 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 124 | 4SEB11AA040 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 125 | 4SEB11AA041 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 126 | 4SEB11AA042 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 127 | 4SEB11AA043 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 128 | 4SEB11AA044 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 129 | 4SEB11AA045 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 130 | 4SEB11AA046 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 131 | 4SEB11AA047 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 132 | 4SEB11AA048 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 133 | 4SEB11AA049 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 134 | 4SEB11AA050 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 135 | 4SEB11AA051 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 136 | 4SEB11AA052 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 137 | 4SEB11AA053 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 138 | 4SEB11AA054 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 139 | 4SEB11AA055 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 140 | 4SEB11AA056 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 141 | 4SEB11AA057 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 142 | 4SEB11AA058 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 143 | 4SEB11AA059 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 144 | 4SEB11AA060 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 145 | 4SEB11AA061 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 146 | 4SEB11AA062 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 147 | 4SEB11AA063 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 148 | 4SEB11AA064 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 149 | 4SEB11AA065 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 150 | 4SEB11AA066 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 151 | 4SEB11AA067 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 152 | 4SEB11AA068 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 153 | 4SEB11AA069 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 154 | 4SEB11AA070 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 155 | 4SEB11AA071 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 156 | 4SEB11AA072 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 157 | 4SEB11AA073 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 158 | 4SEB11AA074 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 159 | 4SEB11AA075 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 160 | 4SEB11AA076 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 161 | 4SEB11AA077 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 162 | 4SEB11AA078 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 163 | 4SEB11AA079 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 164 | 4SEB11AA080 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 165 | 4SEB11AA081 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 166 | 4SEB11AA082 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 167 | 4SEB11AA083 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 168 | 4SEB11AA084 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 169 | 4SEB11AA085 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 170 | 4SEB11AA086 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 171 | 4SEB11AA087 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 172 | 4SEB11AA088 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 173 | 4SEB11AA089 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 174 | 4SEB11AA090 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 175 | 4SEB11AA091 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 176 | 4SEB11AA092 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 177 | 4SEB11AA093 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 178 | 4SEB11AA094 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 179 | 4SEB11AA095 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 180 | 4SEB11AA096 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 181 | 4SEB12AA001 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 182 | 4SEB12AA002 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 183 | 4SEB12AA003 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 184 | 4SEB12AA004 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 185 | 4SEB12AA005 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 186 | 4SEB12AA006 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 187 | 4SEB12AA007 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 188 | 4SEB12AA008 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 189 | 4SEB12AA009 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 190 | 4SEB12AA010 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 191 | 4SEB12AA011 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 192 | 4SEB12AA012 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 193 | 4SEB12AA013 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 194 | 4SEB12AA014 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 195 | 4SEB12AA015 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 196 | 4SEB12AA016 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 197 | 4SEB12AA017 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 198 | 4SEB12AA018 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 199 | 4SEB12AA019 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 200 | 4SEB12AA020 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 201 | 4SEB12AA021 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 202 | 4SEB12AA022 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 203 | 4SEB12AA023 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 204 | 4SEB12AA024 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 205 | 4SEB12AA025 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 206 | 4SEB12AA026 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 207 | 4SEB12AA027 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 208 | 4SEB12AA028 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 209 | 4SEB12AA029 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 210 | 4SEB12AA030 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 211 | 4SEB12AA031 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 212 | 4SEB12AA032 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 213 | 4SEB12AA033 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 214 | 4SEB12AA034 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 215 | 4SEB12AA035 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 216 | 4SEB12AA036 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 217 | 4SEB12AA037 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 218 | 4SEB12AA038 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 219 | 4SEB12AA039 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 220 | 4SEB12AA040 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 221 | 4SEB12AA041 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 222 | 4SEB12AA042 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 223 | 4SEB12AA043 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 224 | 4SEB12AA044 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 225 | 4SEB12AA045 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 226 | 4SEB12AA046 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 227 | 4SEB12AA047 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 228 | 4SEB12AA048 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 229 | 4SEB12AA049 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 230 | 4SEB12AA050 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 231 | 4SEB12AA051 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 232 | 4SEB12AA052 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 233 | 4SEB12AA053 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 234 | 4SEB12AA054 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 235 | 4SEB12AA055 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 236 | 4SEB12AA056 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 237 | 4SEB12AA057 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 238 | 4SEB12AA058 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 239 | 4SEB12AA059 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 240 | 4SEB12AA060 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 241 | 4SEB12AA061 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 242 | 4SEB12AA062 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 243 | 4SEB12AA063 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 244 | 4SEB12AA064 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 245 | 4SEB13AA001 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 246 | 4SEB13AA002 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 247 | 4SEB13AA003 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 248 | 4SEB13AA004 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 249 | 4SEB13AA005 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 250 | 4SEB13AA006 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 251 | 4SEB13AA007 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 252 | 4SEB13AA008 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 253 | 4SEB13AA009 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 254 | 4SEB13AA010 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 255 | 4SEB13AA011 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 256 | 4SEB13AA012 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 257 | 4SEB13AA013 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 258 | 4SEB13AA014 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 259 | 4SEB13AA015 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 260 | 4SEB13AA016 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 261 | 4SEB13AA017 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 262 | 4SEB13AA018 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 263 | 4SEB13AA019 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 264 | 4SEB13AA020 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 265 | 4SEB13AA021 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 266 | 4SEB13AA022 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 267 | 4SEB13AA023 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 268 | 4SEB13AA024 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 269 | 4SEB13AA025 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 270 | 4SEB13AA026 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 271 | 4SEB13AA027 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 272 | 4SEB13AA028 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 273 | 4SEB13AA029 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 274 | 4SEB13AA030 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 275 | 4SEB13AA031 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 276 | 4SEB13AA032 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 277 | 4SEB13AA033 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 278 | 4SEB13AA034 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 279 | 4SEB13AA035 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 280 | 4SEB13AA036 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 281 | 4SEB13AA037 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 282 | 4SEB13AA038 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 283 | 4SEB13AA039 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 284 | 4SEB13AA040 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 285 | 4SEB13AA041 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 286 | 4SEB13AA042 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 287 | 4SEB13AA043 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 288 | 4SEB13AA044 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 289 | 4SEB13AA045 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 290 | 4SEB13AA046 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 291 | 4SEB13AA047 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 292 | 4SEB13AA048 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 293 | 4SEB13AA049 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 294 | 4SEB13AA050 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 295 | 4SEB13AA051 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 296 | 4SEB13AA052 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 297 | 4SEB13AA053 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 298 | 4SEB13AA054 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 299 | 4SEB13AA055 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 300 | 4SEB13AA056 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 301 | 4SEB13AA057 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 302 | 4SEB13AA058 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 303 | 4SEB13AA059 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 304 | 4SEB13AA060 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 305 | 4SEB13AA061 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 306 | 4SEB13AA062 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 307 | 4SEB13AA063 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 308 | 4SEB13AA064 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 309 | 4SEB14AA001 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 310 | 4SEB14AA002 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 311 | 4SEB14AA003 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 312 | 4SEB14AA004 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 313 | 4SEB14AA005 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 314 | 4SEB14AA006 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 315 | 4SEB14AA007 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 316 | 4SEB14AA008 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 317 | 4SEB14AA009 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 318 | 4SEB14AA010 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 319 | 4SEB14AA011 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 320 | 4SEB14AA012 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 321 | 4SEB14AA013 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 322 | 4SEB14AA014 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 323 | 4SEB14AA015 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 324 | 4SEB14AA016 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 325 | 4SEB14AA017 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 326 | 4SEB14AA018 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 327 | 4SEB14AA019 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 328 | 4SEB14AA020 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 329 | 4SEB14AA021 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 330 | 4SEB14AA022 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 331 | 4SEB14AA023 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 332 | 4SEB14AA024 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 333 | 4SEB14AA025 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 334 | 4SEB14AA026 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 335 | 4SEB14AA027 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 336 | 4SEB14AA028 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 337 | 4SEB14AA029 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 338 | 4SEB14AA030 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 339 | 4SEB14AA031 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 340 | 4SEB14AA032 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 341 | 4SEB14AA033 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 342 | 4SEB14AA034 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 343 | 4SEB14AA035 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 344 | 4SEB14AA036 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 345 | 4SEB14AA037 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 346 | 4SEB14AA038 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 347 | 4SEB14AA039 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 348 | 4SEB14AA040 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 349 | 4SEB14AA041 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 350 | 4SEB14AA042 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 351 | 4SEB14AA043 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 352 | 4SEB14AA044 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 353 | 4SEB14AA045 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 354 | 4SEB14AA046 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 355 | 4SEB14AA047 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 356 | 4SEB14AA048 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 357 | 4SEB14AA049 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 358 | 4SEB14AA050 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 359 | 4SEB14AA051 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 360 | 4SEB14AA052 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 361 | 4SEB14AA053 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 362 | 4SEB14AA054 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 363 | 4SEB14AA055 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 364 | 4SEB14AA056 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 365 | 4SEB14AA057 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 366 | 4SEB14AA058 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 367 | 4SEB14AA059 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 368 | 4SEB14AA060 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 369 | 4SEB14AA061 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 370 | 4SEB14AA062 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 371 | 4SEB14AA063 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 372 | 4SEB14AA064 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.010.700-02 DN10 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 373 | 4SEB15AA002 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 374 | 4SEB15AA010 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 375 | 4SEB20AA001 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.025.700-02 DN25 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 376 | 4SEB21AA001 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 377 | 4SEB21AA002 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 378 | 4SEB21AA003 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 379 | 4SEB21AA004 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 380 | 4SEB21AA005 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 381 | 4SEB21AA006 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 382 | 4SEB21AA007 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 383 | 4SEB21AA008 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 384 | 4SEB21AA009 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 385 | 4SEB21AA010 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 386 | 4SEB21AA011 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 387 | 4SEB21AA012 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 388 | 4SEB21AA013 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 389 | 4SEB21AA014 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 390 | 4SEB21AA015 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 391 | 4SEB21AA016 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 392 | 4SEB21AA017 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 393 | 4SEB21AA018 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 394 | 4SEB21AA019 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 395 | 4SEB21AA020 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 396 | 4SEB21AA021 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 397 | 4SEB21AA022 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 398 | 4SEB21AA023 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 399 | 4SEB21AA024 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 400 | 4SEB21AA025 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 401 | 4SEB21AA026 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 402 | 4SEB21AA027 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 403 | 4SEB21AA028 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 404 | 4SEB21AA029 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 405 | 4SEB21AA030 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 406 | 4SEB21AA031 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 407 | 4SEB21AA032 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 408 | 4SEB21AA033 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 409 | 4SEB21AA034 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 410 | 4SEB21AA035 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 411 | 4SEB21AA036 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 412 | 4SEB21AA037 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 413 | 4SEB21AA038 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 414 | 4SEB21AA040 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 415 | 4SEB21AA041 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 416 | 4SEB21AA042 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 417 | 4SEB21AA043 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 418 | 4SEB21AA044 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 419 | 4SEB21AA045 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 420 | 4SEB21AA048 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 421 | 4SEB21AA049 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 422 | 4SEB21AA052 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 423 | 4SEB21AA053 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 424 | 4SEB21AA054 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 425 | 4SEB21AA055 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 426 | 4SEB21AA056 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 427 | 4SEB21AA057 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 428 | 4SEB21AA058 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 429 | 4SEB21AA059 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 430 | 4SEB21AA060 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 2,000 |
| 431 | 4SEB21AA061 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 432 | 4SEB21AA062 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 433 | 4SEB21AA063 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 434 | 4SEB21AA064 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 435 | 4SEB21AA065 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 436 | 4SEB21AA067 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 437 | 4SEB21AA068 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 438 | 4SEB21AA069 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 439 | 4SEB21AA070 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 440 | 4SEB21AA071 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 441 | 4SEB21AA072 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 2,000 |
| 442 | 4SEB21AA073 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 2,000 |
| 443 | 4SEB21AA074 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 444 | 4SEB21AA075 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 445 | 4SEB21AA076 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 446 | 4SEB21AA077 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 447 | 4SEB21AA080 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 448 | 4SEB21AA081 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 449 | 4SEB21AA082 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 450 | 4SEB21AA083 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 451 | 4SEB21AA084 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 452 | 4SEB21AA085 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 453 | 4SEB21AA086 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 454 | 4SEB21AA087 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 455 | 4SEB21AA088 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 456 | 4SEB21AA089 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 457 | 4SEB21AA090 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 458 | 4SEB21AA091 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 459 | 4SEB21AA092 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 460 | 4SEB21AA093 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 461 | 4SEB21AA094 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.025.700-02 DN25 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 462 | 4SEB22AA019 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 463 | 4SEB22AA020 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 464 | 4SEB22AA021 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 465 | 4SEB22AA022 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 466 | 4SEB22AA023 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 467 | 4SEB22AA024 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 468 | 4SEB22AA025 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 469 | 4SEB22AA026 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 470 | 4SEB22AA027 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 471 | 4SEB22AA028 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 472 | 4SEB22AA029 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 473 | 4SEB22AA030 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 474 | 4SEB22AA031 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 475 | 4SEB22AA032 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 476 | 4SEB22AA033 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 477 | 4SEB22AA034 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 478 | 4SEB22AA043 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 479 | 4SEB22AA044 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 480 | 4SEB22AA045 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 481 | 4SEB22AA046 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 482 | 4SEB22AA047 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 483 | 4SEB22AA048 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 484 | 4SEB22AA049 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 485 | 4SEB22AA050 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 486 | 4SEB22AA051 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 487 | 4SEB22AA052 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 488 | 4SEB22AA053 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 489 | 4SEB22AA054 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 490 | 4SEB22AA055 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 491 | 4SEB22AA056 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 492 | 4SEB22AA057 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 493 | 4SEB22AA058 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 494 | 4SEB22AA059 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 495 | 4SEB22AA060 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 496 | 4SEB22AA061 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 497 | 4SEB22AA062 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 498 | 4SEB22AA063 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 499 | 4SEB22AA064 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 500 | 4SEB22AA065 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 501 | 4SEB22AA066 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 502 | 4SEB22AA067 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 503 | 4SEB22AA068 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 504 | 4SEB22AA069 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 505 | 4SEB22AA070 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 506 | 4SEB22AA071 Кран шаровый штуцерный ФБ39.370.015.700-02 DN15 PN6,3 МПа | 1,000 |
| 507 | 4SGC30AA714 Кран шаровый под приварку из стали 20 трехходовый Т-образный ЗАРТ 010.025.40-00Р | 1,000 |
| 508 | 4SRP83AA303 Клапан С21152-010-04 | 1,000 |
| 509 | 4SRP83AA304 Клапан С21152-010-04 | 1,000 |
| 510 | 4UM20AA595 Кран шаровой КШЦФ, DN15, PN 2,5МПа | 1,000 |
| 511 | 4UM20AA597 Кран шаровой КШЦФ, DN15, PN 2,5МПа | 1,000 |
| 512 | 4UM30AA595 Кран шаровой КШЦФ, DN15, PN 2,5МПа | 1,000 |
| 513 | 4UM30AA597 Кран шаровой КШЦФ, DN15, PN 2,5МПа | 1,000 |
| 514 | GME34AA501 Кран шаровой под прив.из стали 20 трехходовой Т-образный ЗАРТ 010.025.40-00Р Ду 10 Ру25 | 1,000 |
| 515 | GME34AA502 Кран шаровой под прив.из стали 20 трехходовой Т-образный ЗАРТ 010.025.40-00Р Ду 10 Ру25 | 1,000 |
| 516 | OUG33S101 Задвижка клиновая ПТ11055-150 (30с41нж) DN150 PN1,6МПА | 1,000 |
| 517 | OUG33S102 Задвижка клиновая ПТ11055-150 (30с41нж) DN150 PN1,6МПА | 1,000 |
| 518 | OUG33S103 Задвижка клиновая ПТ11055-150 (30с41нж) DN150 PN1,6МПА | 1,000 |
| 519 | OUG33S104 Задвижка клиновая ПТ11055-150 (30с41нж) DN150 PN1,6МПА | 1,000 |
| 520 | OUG33S105 Задвижка клиновая ПТ11055-150 (30с41нж) DN150 PN1,6МПА | 1,000 |
| 521 | OUG43S101 Задвижка клиновая ПТ11055-150 (30с41нж) DN150 PN1,6МПА | 1,000 |
| 522 | OUG43S102 Задвижка клиновая ПТ11055-150 (30с41нж) DN150 PN1,6МПА | 1,000 |
| 523 | OUG43S103 Задвижка клиновая ПТ11055-150 (30с41нж) DN150 PN1,6МПА | 1,000 |
| 524 | OUG43S104 Задвижка клиновая ПТ11055-150 (30с41нж) DN150 PN1,6МПА | 1,000 |
| 525 | OUG43S105 Задвижка клиновая ПТ11055-150 (30с41нж) DN150 PN1,6МПА | 1,000 |
| 526 | RL13S001 Задвижка фланцевая стальная клиновая ПТ11055-150 30с41нж DN150 PN1,6Мпа | 1,000 |
| 527 | RQ42S002 Задвижка фланцевая ПТ 11055-100 (30с41нж) DN100 PN1,6Мпа | 1,000 |
| 528 | RU50S001 Задвижка клиновая ПТ11055-150 DN150 PN1,6Мпа | 1,000 |
| 529 | RU50S002 Задвижка клиновая ПТ11055-150 DN150 PN1,6Мпа | 1,000 |
| 530 | RU50S003 Задвижка клиновая ПТ11055-150 DN150 PN1,6Мпа | 1,000 |
| 531 | RU50S004 Задвижка клиновая ПТ11055-150 DN150 PN1,6Мпа | 1,000 |
| 532 | RU50S005 Задвижка клиновая ПТ11055-150 DN150 PN1,6Мпа | 1,000 |
| 533 | RU50S006 Задвижка клиновая ПТ11055-150 DN150 PN1,6Мпа | 1,000 |
| 534 | RU50S007 Задвижка клиновая ПТ11055-150 DN150 PN1,6Мпа | 1,000 |
| 535 | RU50S008 Задвижка клиновая ПТ11055-150 DN150 PN1,6Мпа | 1,000 |
| 536 | RU50S009 Задвижка клиновая ПТ11055-150 DN150 PN1,6Мпа | 1,000 |
| 537 | RU50S010 Задвижка клиновая 30с41нж DN100 PN1,0Мпа | 1,000 |
| 538 | TK15S103 Задвижка клиновая фланцевая ПТ11055-150 Т300оС DN150 PN1,6МПа | 1,000 |
| 539 | TK20S005 Задвижка клиновая фланцевая ПТ11055-100 Т300оС DN100 PN1,6МПа | 1,000 |
| 540 | UM30S002 Задвижка фланцевая ПТ 11055-080 DN80 PN1,6МПа | 1,000 |
| 541 | БЛ.4-UJD-67-ЧП-011. Здание реактора. Блок UJD. Задание заводу. Питающие трубопроводы сис АУВП кабельных помещений с отм.+27.45 и узел управления №9 (пом UJD 18214) Система 4SGC23. | 22,000 |
| 542 | Кольцо КП 406 (40/36х25,4 К52)-32,0-0,6 13ХФА-УХЛ ТУ 1469-026-38948552-2015 L=1000 мм, | 2,000 |
| 543 | Вилка кабельная с защитным контактом 63А, 220В, исполнение IP(3P+N+PE), система заземления TN-S, Для разеток СЕЕ, кода 95427 | 9,000 |
| 544 | DISW041255 (2_6UKS) Розетка нар. уст.125А 3P+E+N 400В IP67 ДКС | 41,000 |
| 545 | DISW041255 (USP) Розетка нар. уст.125А 3P+E+N 400В IP67 ДКС | 24,000 |
| 546 | ОФ0024938 Лампа разрядная металлогалоген ДРИ-400-6 высокого давления мощностью 400Вт, 220В ТУ16-545.326-80 (1UKS) | 1,000 |
| 547 | Лампа МО12-60 Лампа накаливания местного освещения, 60 Вт, 12В. ТУ 16-88 ИКАФ.675300.001ТУ (3UCQ) | 1,000 |
| 548 | ОФ0024878 Внутренний угол КМВ 25x16 CKK10D-N-025-016-K01 (объект-Спецбытовой корпус. Освещение. USP | 10,000 |
| 549 | ОФ0024954 Световой оповещатель "Аварийный выход" на светодиодах на напряжение 24В, ток не более 45мА (1 UKS) | 2,000 |
| 550 | ОФ0024954 Световой оповещатель "Аварийный выход" на светодиодах на напряжение 24В, ток не более 45мА типа "Блик-С-24"(6 UKS) | 3,000 |
| 551 | Переключатель двуполюсный 4G 16-55-PK-R114 Uh220B без нулевых положений для открытой установки (USP) | 54,000 |
| 552 | ОФ0024842 Cтартер к люминесцентной лампе 220В 36Вт 80С-220-2 ТУ 16-90 (блок спецбытовой корпус USP) | 248,000 |
| 553 | ОФ0021688 Светильник направленного света DLN160 для компактной энергосберегающей | 24,000 |
| 554 | ОФ0024925 Выключатель General Electric G61C16 автоматический с кривой срабатывания С, однополюсный, 16А, шт (объект USP) | 24,000 |
| 555 | ОФ0024804 Металлорукав РЗ-ЦП-22 | 6,000 |
| 556 | ОФ0024855 Cветильник ручной, переносной для лампы накаливания 60Вт, коплектно со шнуром | 15,000 |
| 557 | ОФ0024896 Заглушка окрашенная КЛ-3 УЗ (объект 1UBR) | 50,000 |
| 558 | ОФ0024893 Подвес трубчатый для установки светильника, длинной 2500мм. К983 УЗ ТУ36-1459-85. (UJD) | 5,000 |
| 559 | Коробка КМ41237 распаянная артикул UK011-075-040-000-K41-44 (блок UKS в осях 11-27) | 2580,000 |
| 560 | ОФ0024819 Светильник OWS/R-418 с рассеивателем из силикатного стекла, встраиваемый в подвесной потолок четырех люминесцентных ламп 18Вт, 220В, IP54 (блок 2UBR) | 5,000 |
| 561 | ОФ0024922 Светильник НСП-17-200-032 подвесной с лампой накаливания ТУ16-545.341-81 (объект USP) | 1,000 |
| 562 | ОФ0024883 Стержень для подвеса светильника с люминесцентными лампами, длиной 400мм. Код 02010400. (UBA) | 300,000 |
| 563 | ОФ0024883 Стержень для подвеса светильника с люминесцентными лампами, длиной 400мм Код 02010400 (2 UBR) | 100,000 |
| 564 | ОФ0024883 Стержень для подвеса светильника с люминесцентными лампами, длиной 400мм Код 02010400 (1UBR) | 100,000 |
| 565 | ОФ0024883 Стержень для подвеса светильника с люминесцентными лампами, длиной 400мм. Код 2010400. (Объект UJD до отм+16,000) | 928,000 |
| 566 | ОФ0024883 Стержень для подвеса светильника с люминесцентными лампами, длиной 400мм Стержень 400мм 02010400 (1UKS) | 2000,000 |
| 567 | ККЭН(У)-24+4(32)-К2-В1 (10-1 (13-18)-31 (10-14)/1 (13-18)-Р4.1-УХЛ2 УРАП.687226.182-05 (3H/-/II) Коммутационная коробка электропривода в комплекте с каб. шлейфами: КСТППнг-НР 4x2,5; КСТПЭПнг-НР 4x0,5; КСТПЭПнг-НР 19x0,5 4LBG21AA201-X11 | 1,000 |
| 568 | ККЭН(У)-24+4(32)-К2-В1 (10-14)/1 (13-18)-31 (10-14)/1 (13-18)-Р4.1-УХЛ2 УРАП.687226.182-05 (3H/-/II) Коммутационная коробка электропривода в комплекте с каб. шлейфами: КСТППнг-НР 4x2,5; КСТПЭПнг-НР 4x0,5; КСТПЭПнг-НР 19x0,5 4LBG31AA201-X11 | 1,000 |
| 569 | ККЭН(У)-24+4(32)-К2-В1 (10-1 А)1А (13-18)-31 (10-1 А}1У (13-18)-Р4.1-УХЛ2 УРАП.687226.182-05 (3H/-/II) Коммутационная коробка электропривода в комплекте с каб. шлейфами: КСТППнг-НР 4x2,5; КСТПЭПнг-НР 4x0,5; КСТПЭПнг-НР 19x0,5 4LBH13AA201-X11 | 1,000 |
| 570 | ККЭН(У)-24+4(32)-К2-В1 (10-14)/1 (13-18)-31 (10-14)/1 (13-18)-Р4.1-УХЛ2 УРАП.687226.182-05 (3H/-/II) Коммутационная коробка электропривода в комплекте с каб. шлейфами: КСТППнг-НР 4x2,5; КСТПЭПнг-НР 4x0,5; КСТПЭПнг-НР 19x0,5 4LBH21AA201-X11 | 1,000 |
| 571 | ККЭН(У)-24+4(32)-К2-В1 (10-14)!^ (13-18)-31 (10-14)/1 (13-18)-Р4.1-УХЛ2 УРАП.687226.182-05 (3H/-/II) Коммутационная коробка электропривода в комплекте с каб. шлейфами: КСТППнг-НР 4x2,5; КСТПЭПнг-НР 4x0,5; КСТПЭПнг-НР 19x0,5 4LBH22AA201-X11 | 1,000 |
| 572 | ККЭН(У)-24+4(32)-К2-В1 (10-14)/1 (13-18)-31 (10-14)/1 (13-18)-Р4.1-УХЛ2 УРАП.687226.182-05 (3H/-/II) Коммутационная коробка электропривода в комплекте | 1,000 |
| 573 | ККЭН(У)-24+4(32)-К2-В1 (10-14)/1 (13-18)-31 (10-14)/1 (13-18)-Р4.1-УХЛ2 УРАП.687226.182-05 (3H/-/II) Коммутационная коробка электропривода в комплекте с каб. шлейфами: КСТППнг-НР 4x2,5; КСТПЭПнг-НР 4x0,5; КСТПЭПнг-НР 19x0,5 4LBH32AA201-X11 | 1,000 |
| 574 | ОФ0021812 Фонарь аккумуляторный СГВ-2 У1.1 ТУ 12.48.201-85 (1UKS) | 4,000 |
| 575 | 4LGP27AA598 Клапан запорный 14нж17ст19 У26161-020М-06 DN20 PN2,5 Мпа | 1,000 |
| 576 | Анкер высоких нагрузок HSL-3 М16/25 | 40,000 |
| 577 | Многопортовый преобразователь RS-232, RS-485/Ethernet10/100BaseT(X) Nport S84551-MM-SC-T 4/-/III CTX30GU003 | 1,000 |
| 578 | Заклепка 4,8x10 (1013) | 1890,000 |
| 579 | Коробка ответвительная для открытой проводки на 4 направления 75x40 IP44 КМ41237 ИЭК (блок 2 UBR) | 405,000 |
| 580 | Лента кремнеземная КЛ-11-1,5 ТУ 5952-181-05786904-2004 | 582,400 |
| 581 | Штырь М364.17.002 | 1500,000 |
| 582 | Штырь М364.04.008 | 10,000 |
| 583 | Штырь М364.26.006 | 240,000 |
| 584 | Шайба М364.17.004 | 1500,000 |
| 585 | Шайба М364.26.005 | 240,000 |
| 586 | Шайба М364.27.007 | 160,000 |
| 587 | Шайба М272.12.01.015 | 1860,000 |
| 588 | 00BJA10 Сборка силовая на напряжение ~380/220В | 1,000 |
| 589 | Реле промежуточное CAD-32M7 | 6,000 |
| 590 | Модуль вспомогательных контактов мнгновенного действия LAD-N22 | 2,000 |
| 591 | Модуль вспомогательных контактов с выдержкой времени LAD R2 | 6,000 |
| 592 | Контактор LC1-DT40M7 | 2,000 |
| 593 | Контактор LC1-DT40MD | 4,000 |
| 594 | Модуль вспомогательных контактов мнгновенного действия LAD-N11 | 2,000 |
| 595 | 4GME66CP508QP01 Манометр МП-4У ТУ 25-02 | 1,000 |
| 596 | Вилка ЭЛ. каб. 125А 3P+E+N 400В IP67 ДКС DISP041 (2_6UKS) | 2,000 |
| 597 | ОФ0049286 Вилка кабельная с защитным контактом 16А, 220В, исполнение IP44(3P+N+PE), система заземления TN-S, для розеток кода 7223. Класс безопасности-4. | 45,000 |
| 598 | ОФ0024861 Вилка ЭЛ. каб. 16А 2Р+Е 230В IP44 ДКС DISP020163 (USP) | 29,000 |
| 599 | ОФ0024950 Кронштейн для установки светильника на ферме. К986 УЗ ТУ36-1459-82. (1UKS) | 1,000 |
| 600 | ОФ0024867 Розетка нар. уст.16А 3P+E+N 400В IP44 ДКС DISW040165 (USP) | 13,000 |
| 601 | Розетка нар.уст.16А ЗР+Е 400В IP44 ДКС DISC040164 (UGA) | 8,000 |
| 602 | ОФ0024889 Подвес тросовый окрашенный КЛ-ПТ УЗ (объект 1UBR) | 394,000 |
| 603 | ОФ0024889 Подвес тросовый окрашенный КЛ-ПТ УЗ (объект DBA) | 59,000 |
| 604 | ОФ0024889 Подвес тросовый окрашенный КЛ-ПТ УЗ (объект UJD) | 253,000 |
| 605 | ОФ0024889 Подвес тросовый окрашенный КЛ-ПТ УЗ (объект 1UKS) | 3,000 |
| 606 | Патрубок У-477 (объект UJD отм до +16.000) | 77,000 |
| 607 | Патрубок У477 (1UKS) | 1712,000 |
| 608 | Коробка распаячная для открытой проводки, белая с контактной группой КМ41222 | 725,000 |
| 609 | ОФ0024801 Лампа натриевая ДНаТ-50 высокого давления, 50Вт, ~220В (объект LIAC ЦЩУ) | 5,000 |
| 610 | ОФ0024805 Металлорукав РЗ-ЦП-32 | 10,000 |
| 611 | Розетка нар. уст.16А 2Р+Е 230В IP44 ДКС DISW020163 (USP) | 22,000 |
| 612 | Розетка нар. уст.16А 2Р+Е 230В IP44 ДКС DISW020163 (1UKS) | 22,000 |
| 613 | Розетка нар. уст.16А 2Р+Е 230В IP44 ДКС DISW020163 (2_6UKS) | 41,000 |
| 614 | Кабель-канал "Элекор” с крышкой 25/16 СКК10-025-016-1-К01(блок UKS в осях 11-27)) | 2120,000 |
| 615 | Кабель-канал "Элекор" с крышкой 25/16 СКК10-025-016-1-К01(блок UKS в осях 28-34)) | 5620 |
| 616 | Кабель-канал "Элекор" с крышкой размером 25x16 СКК10-025-016-1-К01 (блок 1UBR) | 380,000 |
| 617 | Кабель-канал "Элекор" с крышкой размером 25x16 СКК10-025-016-1-К01 (блок UJD) | 242,000 |
| 618 | Кабель-канал "Элекор" с крышкой размером 25x16 СКК10-025-016-1-К01 (блок 2UBR) | 720,000 |
| 619 | Кабель-канал "Элекор" с крышкой размером 25x16 СКК10-025-016-1-К01 (блок UJA) | 900,000 |
| 620 | Кабель-канал "Элекор" с крышкой 25x16 CKK10-025-016-1-К01 (блок спецбытовой корпус USP) | 13280,000 |
| 621 | Кабель-канал "Элекор" 25x16 с крышкой размером СКК10-025-025-16-1-К01 (блок UJD) | 864,000 |
| 622 | Кабель-канал "Элекор" с крышкой 40/2x16 СКК10-040-016-2-К01 (блок UKS в осях 11-27)) | 710,000 |
| 623 | Кабель-канал "Элекор" с крышкой 40/2*16 СКК10-040-016-2-К01 (блок этажерка UBA) | 300,000 |
| 624 | Кабель-канал "Элекор" с крышкой размером 40/2*16 СКК10-040-016-2-К01 (блок 1UBR) | 240,000 |
| 625 | Кабель-канал "Элекор" с крышкой размером 40/2*16 СКК10-040-016-2-К01 (блок UJD) | 1320,000 |
| 626 | Кабель-канал "Элекор" с крышкой размером 40/2*16 СКК10-040-016-2-К01 (блокт 2UBR) | 400,000 |
| 627 | Кабель-канал "Элекор" с крышкой размером 40/2*16 СКК10-040-016-2-К01 (блок UJA) | 1200,000 |
| 628 | Кабель-канал "Элекор" с крышкой размером 100x40 СКК10-100-040-1-К01 (блок UJD) | 60,000 |
| 629 | Ящик с понижающим трансформатором мощностью 250 Вт, IP 30, на напряжение 220/12В ЯТП-0,25-220/12, УХЛЗТУ 3430-002-93616811-2007 (объект 1UKS) | 3,000 |
| 630 | Ящик ЯТП-0,25-23 УЗ ТУ36-631-84 с понижающим трансформатором мощностью 250 | 6,000 |
| 631 | Вилка ЭЛ. каб. 125А 3P+E+N 400В 1Р67ДКС DISP041 (USP) | 24,000 |