| Лот №1 – Вентиляционное оборудование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | ед. изм. | Кол-во | Цена итого |
| 1 | Воздуховод, диаметр 38см, д. 2м | шт. | 3 | 39 184,00 ₽ |
| 2 | Воздуховод, диаметр 45см, д. 1м | шт. | 1 |  |
| 3 | Воздуховод, диаметр 71см, д. 1м | шт. | 1 |  |
| 4 | Воздуховод, диаметр 71см, угол 90 градусов | шт. | 1 |  |
| 5 | Воздуховод, диаметр 80см, угол 90 градусов | шт. | 1 |  |
| 6 | Воздуховод квадратный, 500*500мм, д. 1м | шт. | 1 |  |
| 7 | Воздуховод, диаметр 450мм, д. 1м | шт. | 1 |  |
| 8 | Воздуховод один конец круглый (диаметр 90см), другой квадратный (90*90см), д.1м | шт. | 1 |  |
| 9 | Воздуховод квадратный 80*80см, д.1.м | шт. | 1 |  |
| 10 | Воздуховод диаметр 1,25м, угол 90 градусов | шт. | 1 |  |
| 11 | Воздуховод прямоугольный 80*30см, угол 90 градусов | шт. | 1 |  |
| 12 | Воздуховод прямоугольный 80*30см, д. 1м. | шт. | 3 |  |
| 13 | Воздуховод прямоугольный 80*30см, угол 90 градусов | шт. | 1 |  |
| 14 | Воздуховод диаметр 71см, д. 1м | шт. | 1 |  |
| 15 | Воздуховод диаметр 107см, д. 1м | шт. | 1 |  |
| 16 | Воздуховод диаметр 71см, угол 90 градусов | шт. | 1 |  |
| 17 | Кольца воздуховода, диаметр 40см, д. 11см | шт. | 2 |  |
| 18 | Воздуховод прямоугольный 100*50см, д. 1м | шт. | 1 |  |
| 19 | Воздуховод прямоугольный 80*30см, д. 475см | шт. | 1 |  |
| 20 | Воздуховод прямоугольный 70*20см, д. 475см | шт. | 2 |  |
| 21 | Воздуховод диаметр 45см, угол 90 градусов | шт. | 2 |  |
| 22 | Воздуховод один конец круглый (диаметр 70см), другой квадратный (49*49см), д. 55см | шт. | 1 |  |
| 23 | Воздуховод диаметр 50см, угол 90 градусов | шт. | 1 |  |
| 24 | Воздуховод диаметр 70см, угол 90 градусов | шт. | 1 |  |
| 25 | Воздуховод диаметр 70см, угол 45 градусов | шт. | 2 |  |
| 26 | Воздуховод прямоугольный 80*30см, д. 1м | шт. | 4 |  |
| 27 | Воздуховод прямоугольный 60*70см, д. 1м | шт. | 2 |  |
| 28 | Воздухораспределитель «Тайра» ВРк – 5 | шт. | 21 |  |
| 29 | Гермодверь «Тайра» Ду 1,25*0,5м, утепленная | шт. | 3 |  |
| 30 | Зонт ЗКТ 200 | шт. | 3 |  |
| 31 | Зонт ЗКТ 560 | шт. | 1 |  |
| 32 | Зонт ЗКТ 710 | шт. | 3 |  |
| 33 | Зонт ЗКТ 400 | шт. | 1 |  |
| 34 | Воздуховод диаметр 450см, д. 1м | шт. | 1 |  |
| 35 | Фильтр ФКПт (70-40 G4) | шт. | 1 |  |
| 36 | Гибкая вставка к канальному вентилятору (700*400 к ВКПт 70-40 2В) | шт. | 4 |  |
| 37 | Круглый воздуховод на восьмиугольной платформе, диаметр 71см, д. 85см | шт. | 1 |  |
| 38 | Вентилятор R36355-BD 43-01 | шт. | 2 |  |
| 39 | Решетка воздухозаборная РВ3Т (А*Н) – 500*500мм | шт. | 1 |  |
| 40 | Листы оцинкованные 50*100см перфорированные под вентилятор | шт. | 7 |  |
| 41 | Круглая заслонка КО-400 | шт. | 1 |  |
| 42 | Ниппель, диаметр 45см | шт. | 6 |  |
| 43 | Ниппель, диаметр 71см | шт. | 3 |  |
| 44 | Градильня «Россинка» | шт. | 1 |  |
| 45 | Телега с ячейками 95*190см | шт. | 1 |  |
| 46 | Воздуховод квадратный 80*80см, д. 1м | шт. | 1 |  |
| 47 | Воздуховод диаметр 125см, д. 1м | шт. | 4 |  |
| 48 | Воздуховод диаметр 450мм, д. 1м | шт. | 3 |  |
| 49 | Запчасть к воздуховоду цилиндрической формы ДКСк - 250 | шт. | 3 |  |
| Лот №2 – Утеплитель |  |  |  |  |
| № | Наименование | ед. изм. | Кол-во | Цена итого |
| 50 | Утеплитель РУФБАТТС B ЭКСТРА (толщина 40мм, длинна 1000мм, ширина 600мм, 4шт/упаковке) | упк. | 699 | 185 494,00 ₽ |
| 51 | Утеплитель РУФБАТТС B ЭКСТРА (толщина 100мм, длинна 1000мм, ширина 600мм, 3шт/упаковке) | упк. | 1042 |  |
| Лот №3 – Кабели |  |  |  |  |
| № | Наименование | ед. изм. | Кол-во | Цена итого |
| 52 | Кабель 8В-1434 ВБШ внг (А) – LS-6 3*185мс, д. 249м | м | 43 | 12 932 523,00 ₽ |
| 53 | Кабель 8В-1358 ВВГнг (А) – LS-6 3*185мс, д. 306м | м | 306 |  |
| 54 | Кабель ЭМ-кабель ВВГнг (А)- LS-5*120мс (N,PE)-1, д. 623м | м | 623 |  |
| 55 | Кабель ВВГнг (А)-LS 1*185мк-1 кВ., д. 200м | м | 200 |  |
| 56 | Кабель ВВГнг (А)-LS 3*95 мс-6, д. 132м | м | 132 |  |
| 57 | Кабель ВВГнг (А)-LS 5*95 мс (N,PE)-1 кВ., д. 455м | м | 455 |  |
| 58 | Кабель АВВГнг (А)-LS 4*240мс (N) 31М0044, д. 587м | м | 76 |  |
| 59 | Кабель ВВГнг (А)- LS 5*95мс (N,PE) – 1 кВ., д. 456м | м | 456 |  |
| 60 | Кабель 8В-1353 ВБШвнг (А)-LS-6 3*150мс, д. 477м | м | 477 |  |
| 61 | Кабель 8В-1354 ВБШвнг (А)-LS-6 3*150мс, д. 473м | м | 473 |  |
| 62 | Кабель 8В-1355 ВБШвнг (А)-LS-6 3*150мс, д. 471м | м | 471 |  |
| 63 | Кабель 8В-1359 АВБШвнг (А)-LS-6 3*240мс, д. 429м | м | 429 |  |
| 64 | Кабель 8В-1356 ВБШвнг (А)-LS-6 3*120мс, д. 441м | м | 20 |  |
| 65 | Кабель 8В-1360 АВБШвнг (А)-LS-6 3*240мс, д. 437м | м | 437 |  |
| 66 | Кабель 8В-1365 ВБШвнг (А)-LS-6 3*185мс, д. 390м | м | 390 |  |
| 67 | Кабель 8В-1420 ВБШвнг (А)-LS-6 3*240мс, д. 314м | м | 314 |  |
| 68 | Кабель 8В-1357 ВБШвнг (А)-LS-6 3*150мс, д. 479м | м | 100 |  |
| 69 | Кабель 8В-1366 ВБШвнг (А)-LS-6 3*185мс, д. 388м | м | 388 |  |
|  |  |  | Итого: | 13 157 201,00 ₽ |