| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Вес, пог./м | Вес, т./Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Швеллер 12п 12м ст3пс5/сп5 12М | м | 72 | 10,4 | 0,7488 |
| 2 | Швеллер 12у 12м ст3пс5/сп5 12М | м | 36 | 10,4 | 0,3744 |
| 3 | Швеллер 16п 12м ст3пс5/сп5 12М | м | 144 | 14,2 | 2,0448 |
| 4 | Швеллер 16у ГОСТ 8240 ст3сп/пс5 | м | 24 | 14,2 | 0,3408 |
| 5 | Швеллер 18у 12м СТЗпс5/сп5 2 ШТ 12М | м | 24 | 16,3 | 0,3912 |
| 6 | Швеллер 20у 12м стЗпс5/сп5 2 ШТ 12М | м | 24 | 18,4 | 0,4416 |
| 7 | Швеллер 22п 12м ст3пс5/сп5 3 ШТ 12М | м | 36 | 21 | 0,756 |
| 8 | Швеллер гнутый 100 50 4 ст3лс5/сп5 1 ШТ 12М | м | 12 | 5,7 | 0,0684 |
| 9 | Швеллер гнутый 120 60 4 ст3пс5/сп5 2 ШТ 12М | м | 24 | 6,96 | 0,16704 |
| 10 | Швеллер гнутый 160 60 4 ст3пс5/сп5 3 ШТ 12М | м | 36 | 8,22 | 0,29592 |
| 11 | Угол 50x50x5 ГОСТ 8509 ст3сп/пс5 | м | 312 | 3,77 | 1,17624 |
| 12 | Угол 63x63х5 ГОСТ 8509 ст3сп/пс5 | м | 12 | 4,81 | 0,05772 |
| 13 | Угол 63x63x8 ст3пс5/сп5 | м | 48 | 7,41 | 0,35568 |
| 14 | Уголок 75 75 6 12м ст3пс5/сп5 14 ШТ 12М | м | 168 | 6,89 | 1,15752 |
| 15 | Уголок 80 80 6 12м ст3пс5/сп5 2 ШТ 12М | м | 24 | 7,36 | 0,17664 |
| 16 | Уголок 90 90 7 12м ст3пс5/сп5 15 ШТ 12М | м | 144 | 9,64 | 1,38816 |
| 17 | Уголок 100 100 8 12м ст3пс/сп5 8 ШТ 12М | м | 84 | 12,25 | 1,029 |
| 18 | Уголок 100 63 8 12м ст3пс5/сп5 1 ШТ 12М | м | 12 | 9,87 | 0,11844 |
| 19 | Уголок 110 110 8 12м ст3псб/сп5 11 ШТ 12М | м | 108 | 13,5 | 1,458 |
| 20 | Уголок 125 125 8 12м ст3пс5/сп5 2 ШТ 12М | м | 24 | 15,46 | 0,37104 |
| 21 | Уголок 125 125 9 12м ст3псб/сп5 8 ШТ 12М | м | 96 | 17,3 | 1,6608 |
| 22 | Уголок 160 100 10 12 м С255 3 шт. 12М | м | 36 | 19,85 | 0,7146 |
| 23 | Труба проф 60x60x4,0 | м | 18 | 6,82 | 0,12276 |
| 24 | Труба профильная 60 80 4 ЗСП5 30245 11 шт. | м | 84 | 7,97 | 0,66948 |
| 25 | Труба профильная 100 100 4 ЗСП5 30245 10 шт. 12 м | м | 31,92 | 11,84 | 0,3779328 |
| 26 | Труба профильная 120 120 4 ЗСП5 30245 44 ШТ 12М | м | 525,67 | 14,25 | 7,4907975 |
| 27 | Tруба проф 80x80x4 | м | 84 | 9,33 | 0,78372 |
| 28 | Труба проф 160х160х4,0 | м | 24 | 19,27 | 0,46248 |
| 29 | Труба проф 160х160х5,0 | м | 28,66 | 23,83 | 0,6829678 |
| 30 | Труба проф 160х160х6,0 | м | 48 | 28,29 | 1,35792 |
| 31 | Труба профильная 140х140х5 | м | 36 | 20,69 | 0,74484 |
| 32 | Лист г/к4 1,5м 6м от3пс5/сп5, 0,19*0,06-2 шт, 0,09-0,09-12 шт, 0,14*1,5-8 шт | м2 | 0,84 | 31,4 | 0,026376 |
| 33 | Лист г/к 4 1500*6000 ст3пс5/сп5 14637 5шт 1.5 6м | м2 | 27 | 31,4 | 0,8478 |
| 34 | Лист г\к 6,0x1500x6000 ст3сп/псБ | м2 | 13,5 | 47,1 | 0,63585 |
| 35 | Лист г\к 8 1,5м 6м ст3пс5/сп5 14637 1 шт | м2 | 7,5 | 62,8 | 0,471 |
| 36 | Лист г/к 10 1,5м 6м ст3пс5/сп5 14637 1 шт | м2 | 9 | 78,5 | 0,7065 |
| 37 | Лист г/к 16 1500*6000 ст3пс5/сп5 14637 4шт | м2 | 36 | 125,6 | 4,5216 |
| 38 | Труба з/с 89*3 20 1 шт 11,7м | м | 11,7 | 6,36 | 0,074412 |
| 39 | Труба з/с 57*3,5 9сп5 2 шт 12 м | м | 24 | 4,62 | 0,11088 |
| 40 | Труба ВГП З2ДУ 3 3сп5 84 шт 6м | м | 1008 | 3,09 | 3,11472 |
| 41 | Балка 30Ш1 12м С255 2 ШТ12М | м | 24 | 53,62 | 1,28688 |
| 42 | Балка 35Ш2 12м С255 | м | 24 | 79,7 | 1,9128 |
| 43 | Сетка арматурная (м2) 5Вр1 5ВР1 100 100 2м Зм 50/50 ТУ2 52 шт 2х3м | м2 | 312 | 1 | 312 |
| 44 | Сетка арматурная (м2) 3Вр1 5ВР1 50 50 2м Зм 25/25 ТУ2 700 шт 0,5х2м | м2 | 700 | 1 | 700 |
| 45 | Арматура ф8 АЗ 6м 25Г2С | тн | 0,025 | 1 | 0,025 |
| 46 | Арматура А500с ф8, 6м | тн | 7,07 | 1 | 7,07 |
| 47 | Арматура ф8 А1 6м ст3пс/сп | тн | 0,1 | 1 | 0,1 |
| 48 | Арматура А1 ф 10 | тн | 0,015 | 1 | 0,015 |
| 49 | Арматура A500с ф10 | тн | 0,28 | 1 | 0,28 |
| 50 | арматура А1 ф12 | тн | 6,568 | 1 | 6,568 |
| 51 | Арматура A500c ф12 | тн | 6,794 | 1 | 6,794 |
| 52 | Арматура АЗ ф12 12м | тн | 1,2 | 1 | 1,2 |
| 53 | Арматура А500с ф16 | тн | 8,025 | 1 | 8,025 |
| 54 | Арматура АЗ ф 16 | тн | 4 | 1 | 4 |
| 55 | Арматура А1 ф 16 | тн | 1,12 | 1 | 1,12 |
| 56 | Профнастил ОЦ Н75 0.9 750/800 3,500 13 ШТ 0,8Х3,5М | м2 | 36,4 | 1 | 36,4 |
| 57 | Профнастил ОЦ Н75 0.9 750/800 6,500 13 ШТ 0,8Х6,5М | м2 | 67,6 | 1 | 67,6 |
| 58 | Профнастил ОЦ Н75 0.9 750/800 9,000 12 ШТ 0,8Х9М | м2 | 86,4 | 1 | 86,4 |
| 59 | Профнастил ОЦ Н75 0.9 750/800 7,500 13 ШТ 0,8Х7,5М | м2 | 78 | 1 | 78 |
| 60 | ФБС 12-6-6 Блок фундаментный | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 61 | ФБС 9-4-6 Блок фундаментный | шт. | 4 | 1 | 4 |
| 62 | ФБС 12-4-6 Блок фундаментный | шт. | 54 | 1 | 54 |
| 63 | ФБС 9-6-6 Блок фундаментный | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 64 | ФБС 9-3-6 Блок фундаментный | шт. | 4 | 1 | 4 |
| 65 | ФЛ 10-12-3 Фундамент ленточный | шт. | 14 | 1 | 14 |
| 66 | ФЛ 10-8-3 Фундамент ленточный | шт. | 8 | 1 | 8 |
| 67 | ФЛ 12-12-3 Фундамент ленточный | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 68 | ПБ 42.12-8 Плита перекрытия | шт. | 7 | 1 | 7 |
| 69 | ПБ 36.12-8 Плита перекрытия | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 70 | ПБ 54.12-8 Плита перекрытия | шт. | 4 | 1 | 4 |
| 71 | Кирпич рядовой полнотелый 1нф м 175 (250*120*65 мм) ГОСТ 530-2012 | шт. | 9600 | 1 | 9600 |
| 72 | Кирпич рядовой полнотелый 1нф м 200 (250*120*65 мм) ГОСТ 530-2012 | шт. | 31680 | 1 | 31680 |
| 73 | Кирпич рядовой пустотелый 1нф м 100-125 (250*120*65 мм) ГОСТ 530-2012 | шт. | 25160 | 1 | 25160 |
| 74 | Кирпич 1,0/нф/250/2,4 м250(250*120*65 мм) ГОСТ 530-2012 | шт. | 1344 | 1 | 1344 |
| 75 | Газоблок 600 кг/м3, класс В 3,5 (Параблок) | шт. | 1152 | 21 | 54,85714286 |
| 76 | Газоблок 800 кг/мЗ, класс В 3,5 (УТТ Строй блoк ячеистый) | шт. | 1360 | 21 | 64,76190476 |
| 77 | Газоблок 800 кг/мЗ, класс В 3,5 | шт. | 960 | 21 | 45,71428571 |
| 78 | Профнастил ОЦ Н60 0.8 0,902х6,000 3 ШТ | м2 | 16,236 | 1 | 16,236 |
| 79 | Швеллер 10п 12м ст3пс5/сп5 1 ШТ 12М | м | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Швеллер 5у 12м стЗпс5/сп5 1 ШТ I2M | м | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Швеллер гнутый 180 80 5 ст3пс5/сп5 1 ШТ 12М | м | 12 | 12,68 | 0,15216 |
| 82 | Уголок 90 90 8 12м ст3пс5/сп5 1 ШТ 12М | м | 12 | 10,93 | 0,13116 |
| 83 | Балка 25Б2 12м С255 10 шт | м | 12 | 29,6 | 0,3552 |
| 84 | Арматура А1 ф 6 | тн | 0,011 | 1 | 0,011 |
| 85 | Арматура А500с ф6, 3м | тн | 0,011 | 1 | 0,011 |
| 86 | Б1 Балка | шт. | 5 | 220 | 0,44 |
| 87 | Б2 Балка | шт. | 4 | 220 | 0,352 |
| 88 | Б3 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 89 | Б4 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 90 | Б7 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 91 | Б8 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 92 | Б11 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 93 | Б12 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 94 | Б13 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 95 | Б14 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 96 | Б15 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 97 | Б16 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 98 | Б17 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 99 | Б18 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 100 | Б19 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 101 | Б20 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 102 | Б21 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 103 | Б24 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 104 | Б25 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 105 | Б26 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 106 | Б29 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 107 | Б30 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 108 | Б31 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 109 | Б32 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 110 | Б33 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 111 | Б34 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 112 | Б35 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 113 | Б36 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 114 | Б37 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 115 | Б38 Балка | шт. | 1 | 220 | 0,088 |
| 116 | К1 Колонна | шт. | 2 | 300 | 0,24 |
| 117 | К2 Колонна | шт. | 1 | 300 | 0,12 |
| 118 | К3 Колонна | шт. | 1 | 300 | 0,12 |
| 119 | К5 Колонна | шт. | 1 | 300 | 0,12 |
| 120 | К8 Колонна | шт. | 1 | 300 | 0,12 |
| 121 | К10 Колонна | шт. | 1 | 300 | 0,12 |
| 122 | К15 Колонна | шт. | 1 | 300 | 0,12 |
| 123 | К16 Колонна | шт. | 1 | 300 | 0,12 |
| 124 | К17 Колонна | шт. | 1 | 300 | 0,12 |
| 125 | К18 Колонна | шт. | 1 | 300 | 0,12 |
| 126 | К19 Колонна | шт. | 1 | 300 | 0,12 |
| 127 | К20 Колонна | шт. | 1 | 300 | 0,12 |
| 128 | К21 Колонна | шт. | 1 | 300 | 0,12 |
| 129 | К22 Колонна | шт. | 1 | 300 | 0,12 |
| 130 | Мэ7 Монтажный элемент | шт. | 10 | 270 | 1,08 |
| 131 | Мэ9 Монтажный элемент | шт. | 24 | 270 | 2,592 |
| 132 | П1 Прогон | шт. | 3 | 500 | 0,6 |
| 133 | П2 Прогон | шт. | 38 | 500 | 7,6 |
| 134 | П3 Прогон | шт. | 3 | 500 | 0,6 |
| 135 | П4 Прогон | шт. | 20 | 500 | 4 |
| 136 | П5 Прогон | шт. | 7 | 500 | 1,4 |
| 137 | П6н Прогон | шт. | 3 | 500 | 0,6 |
| 138 | П6т Прогон | шт. | 2 | 500 | 0,4 |
| 139 | П8 Прогон | шт. | 1 | 500 | 0,2 |
| 140 | П8т Прогон | шт. | 1 | 500 | 0,2 |
| 141 | П14 Прогон | шт. | 2 | 500 | 0,4 |
| 142 | П15 | шт. | 1 | 500 | 0,2 |
| 143 | П16 Прогон | шт. | 1 | 500 | 0,2 |
| 144 | П17 Прогон | шт. | 1 | 500 | 0,2 |
| 145 | П18т Прогон | шт. | 1 | 500 | 0,2 |
| 146 | П19 Прогон | шт. | 14 | 500 | 2,8 |
| 147 | П21 Прогон | шт. | 6 | 500 | 1,2 |
| 148 | П22 Прогон | шт. | 2 | 500 | 0,4 |
| 149 | P2 Распорка | шт. | 7 | 300 | 0,84 |
| 150 | P3 Распорка | шт. | 1 | 300 | 0,12 |
| 151 | P4 Распорка | шт. | 2 | 300 | 0,24 |
| 152 | P5 Распорка | шт. | 2 | 300 | 0,24 |
| 153 | Pм6 Элемент рам | шт. | 8 | 250 | 0,8 |
| 154 | Pм7 Элемент рам | шт. | 4 | 250 | 0,4 |
| 155 | СВ1 Связь | шт. | 4 | 150 | 0,24 |
| 156 | СВ2 Связь | шт. | 4 | 150 | 0,24 |
| 157 | СВ4 Связь | шт. | 6 | 150 | 0,36 |
| 158 | СВ5 Связь | шт. | 4 | 150 | 0,24 |
| 159 | СВ8 Связь | шт. | 12 | 150 | 0,72 |
| 160 | СВ21 Связь | шт. | 2 | 150 | 0,12 |
| 161 | СВ35 Связь | шт. | 6 | 150 | 0,36 |
| 162 | СВ36 Связь | шт. | 7 | 150 | 0,42 |
| 163 | СВ42 Связь | шт. | 8 | 150 | 0,48 |
| 164 | СВ47 Связь | шт. | 2 | 150 | 0,12 |
| 165 | СВ48 Связь | шт. | 1 | 150 | 0,06 |
| 166 | СВ49 Связь | шт. | 2 | 150 | 0,12 |
| 167 | СВ50 Связь | шт. | 2 | 150 | 0,12 |
| 168 | СВ68 Элемент креплений | шт. | 1 | 100 | 0,04 |
| 169 | Сп4 Связь по прогонам | шт. | 46 | 50 | 0,92 |
| 170 | Техноэласт ЭКП сланец серый 10м2/рул | м2 | 4600 | 1 | 4600 |
| 171 | Праймер битумный ТН №01, ведро 20л/16кг | кг | 736 | 1 | 736 |
| 172 | Бикроэласт ЭПП 15м2/рул | м2 | 690 | 1 | 690 |
| 173 | Унифлекс Бент ЭПВ 10м2/рул | м2 | 2560 | 1 | 2560 |
| 174 | Техноэласт ЭКП сланец серый 10м2/рул | м2 | 2000 | 1 | 2000 |
| 175 | ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА (1200*600*40мм) 5пп/уп/0,144м3 | м3 | 76,032 | 1 | 76,032 |
| 176 | ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (1200*600*70мм) 4пл/уп/0,2016 м3 | м3 | 70,963 | 1 | 70,963 |
| 177 | ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (1200*600*70мм) 4пл/уп/0,2016 м3 | м3 | 154,828 | 1 | 154,828 |
| 178 | ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА (1200*600*40мм) 5пп/уп/0,144 м3 | м3 | 62,208 | 1 | 62,208 |
| 179 | ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (1200*600*70мм) 4пл/уп/0,2016 ИЗ | м3 | 6,452 | 1 | 6,452 |